## 【不備事例の紹介】
記入漏れや誤りなどの書類不備について現在多く発生している項目を掲載しています。
手続きの遅延を防ぐために、お申し込み前に今一度ご確認ください。
※平成２９年５月２６日 電力受給契約申込書を改定いたしました。こちらをご利用ください。
No | 分 類 | 不 備 内 容
1 | 書類添付について （申込必要書類） |  | 【必要提出書類】 電力受給契約申込書、系統連系協議依頼票、認証証明書(写)、 保護機能の整定範囲および整定値一覧表、 付近図(協議依頼票に記載がない場合)、単線結線図(協議依頼票に記載がない場合)、 ELBの仕様が分かる資料(単線結線図に記載のある場合は省略)、の提出漏れ
2 | 書類添付について （申込必要書類） |  | 【必要提出書類】 添付方法
＊電力受給契約申込書、連系協議依頼票については1つのExcelファイルにて添付してください。
＊連系協議依頼票の単結図・付近図欄を手書きで記入された場合のみ、エクセルとは別で
連系協議依頼票ファイル（ＰＤＦ等）を添付ください。
3 | 書類記入について （電力受給契約申込書） |  | 【振込先口座情報】欄 の記入漏れ
例）預金種別、口座番号、口座名義の記入漏れ
銀行、ゆうちょの、誤記入(記入相違)
口座名義(カナ入力)を漢字にて登録している
4 | 書類記入について （電力受給契約申込書） |  | 【再エネ発電設備情報 併設設備の有無】欄 の選択漏れ
＊併設設備情報の入力漏れ
5 | 書類記入について （電力受給契約申込書） |  | 【配線種別】 の選択誤り
＊余剰配線････････････住宅等の電灯契約があり、自家消費以外の余った分を電力会社へ売電
＊余剰配線(野立て)･････更地へ発電設備を設置する場合
＊全量配線････････････自家消費せず、発電した全ての電気を電力会社へ売電
6 | 書類記入について 書類添付について （単線結線図･付近図） |  | 「外線設計図」 の電柱番号などの情報記入･添付漏れ
＊引き込み柱・隣接柱は必ずご記入ください。
＊新設案件にて引き込み柱不明、本設申込みにあわせる場合は、1番近い電柱をご記入ください。
7 | システム入力について （受給契約申込受付サービス） |  | 「連絡者情報欄」 に電気工事店さま情報（委任者情報）が記載されている
＊こちらは、発電者さまの連絡先情報になります。
発電者情報と同じ場合は「発電者情報と同じ」にチェックください。
|  |  |  | 詳しくは | 受給契約申込受付サービスご利用マニュアル | 16ページをご覧ください。
8 | システム入力について （受給契約申込受付サービス） |  | 「供給申込有無区分」 の誤選択
＊新築や改築工事(夜蓄機器新設工事含む)にあわせて、発電設備申込みをする場合は「有り」。
すでに電気供給中で、発電設備のみのお申込みをする場合は「無し」。
＊供給側のお申込み方法につきましては、従来同様、各小売電気事業者にて定めている
手続き方法にてお手続きください。
＊全量買取のお申込みでパワーコンディショナーなどの供給申込み（定額電灯）が
ある場合は、従来どおり供給側のお申込み手続きをいただくとともに、受給契約申込
受付サービスにてお申込みいただく際、供給申込有無区分「有り」を選択ください。
|  |  |  | 詳しくは | 受給契約申込受付サービスご利用マニュアル | 17ページをご覧ください
9 | 申込方法について （電力受給契約申込書） （受給契約申込受付サービス） |  | 「W発電となる」 お申込み
＊既設契約内に、太陽光発電以外の発電設備(エネファーム等)が存在する場合は、既設発電設備
の容量・型式をご確認いただいたうえで、電力受給契約申込書・連系協議依頼票・受給契約
申込受付サービスへご登録ください。
10 | 申込方法について （受給契約申込受付サービス） |  | 「供給申込有」 の契約変更
例）既設契約のSBブレーカー(40A)を、計器SB設定(40A)へ変更する場合は、従来同様、
各小売電気事業者へお申込みをお願い致します。

## 電力受給契約申込書改定内容
電力受給契約申込書改定（平成２９年５月２６日）
改定項目 | 改定内容
申込受付チェック | 「申込受付チェック」を削除
再エネ発電設備情報 | 併設設備「発電出力」を削除
再エネ発電設備情報 | 配線種別「余剰配線（野立て）」を追記
振込先口座情報 | 「振込先名義」を上部へ移動

## 【記入例】協議依頼票 (hidden)
※赤枠についてもれなく入力をお願いいたします。
低圧配電線への系統連系技術協議依頼票 （低圧：再生可能エネルギー発電設備用）
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
「自家発電設備等の低圧配電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。
| お客さま情報 | お客さま名 | [8 empty] | 東電 太郎 | [20 empty] | 様 |  | 工事店情報 |  |  | 電気工事店番号 | [9 empty] | 001-0001
[37 empty] | 電気工事店名 | [9 empty] | 東電気 | [8 empty] | 様
設置場所住所
[37 empty] | ご担当者名 | [9 empty] | 発電 太郎 | [8 empty] | 様
|  | 契約種別・容量 | [8 empty] | 種別 | [7 empty] | 線式 |  |  |  |  | 容量
[11 empty] | 低圧電灯 | [7 empty] | 単相３線式 |  |  |  |  | 60Ａ | [12 empty] | 連絡先 | [9 empty] | 090-××××-××××
|  | 発電設備出力 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | ｋＷ |  | 他発電設備出力 | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | 他発電設備出力 | [15 empty] | ｋＷ
|  | お客さま番号 | [36 empty] | 受電開始希望日 | [9 empty] | 2017-04-30
| 引込盤図（別添がある場合は不要） | [32 empty] | 発電設備情報
| お客さま 幹線改修 |  |  |  | 有 ・ 無 | [12 empty] | 漏電遮断器 |  |  |  |  | 3P3E逆接続可能型 | [10 empty] | 連系条件 | [13 empty] | 有（余剰電力売電希望 有）
発電設備等概要①
[34 empty] | 発電設備種類 | [13 empty] | 太陽光
[34 empty] | 発電設備出力 | [13 empty] | 3000 | [7 empty] | Ｗ
インバーター・系統連系保護装置
[34 empty] | 認証区分 | [13 empty] | 認証品
[34 empty] | 自立運転 | [13 empty] | 有
[34 empty] | 系統連系保護装置 | [13 empty] | 内臓
[34 empty] | メーカー | [13 empty] | 東電
[34 empty] | 型式 | [13 empty] | Ｔ－０００１
[34 empty] | 電気方式 | [13 empty] | 単相３線式 100/200Ｖ
[34 empty] | 定格出力 | [13 empty] | 4500 | [7 empty] | Ｗ
[34 empty] | セット数 | [13 empty] | 1
発電設備等概要②
外線設計図（付近図兼用）（別添がある場合は不要）
[34 empty] | 発電設備種類 | [13 empty] | 燃料電池
[34 empty] | 発電設備出力 | [21 empty] | Ｗ
インバーター・系統連系保護装置
[34 empty] | 認証区分 | [13 empty] | 認証品
[34 empty] | 自立運転 | [13 empty] | 有
[34 empty] | 系統連系保護装置 | [13 empty] | 内臓
[34 empty] | メーカー | [13 empty] | 発電
[34 empty] | 型式 | [13 empty] | Ｈ－０００１
[34 empty] | 電気方式 | [13 empty] | 単相３線式 100/200Ｖ
[34 empty] | 定格出力 | [13 empty] | 1000 | [7 empty] | Ｗ
[34 empty] | セット数 | [13 empty] | 1
| 工事情報 | 引込柱 | 電柱標識名 |  |  |  |  | 電柱番号 | [5 empty] | 引込線 |  | 他人の敷地を通過 | [5 empty] | 窓等から手が |  |  |  |  | 引込取付金具 | [5 empty] | 取付高さ | [7 empty] | 引込長さ | [6 empty] | 既設引込線太さ | [5 empty] | 引込線工事方法
|  |  | 東電 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | しない | [5 empty] | ふれない |  |  |  |  | 有 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | ｍ |  |  | 10 |  |  |  |  | ｍ |  | 8 |  |  |  |  | ｍｍ2 | 直接
|  | 道路横断 | [6 empty] | 車道上 | [8 empty] | 5.0m以上 | [5 empty] | ある | [7 empty] | 弱電流電線 | [10 empty] | 0.6m以上 | [8 empty] | ある
[9 empty] | 歩道上 | [8 empty] | 4.0m以上 | [5 empty] | ある | [7 empty] | アンテンナ、煙突 | [10 empty] | 0.6m以上 | [8 empty] | ある
|  | 建造物 | [6 empty] | 屋上 | [8 empty] | 2.0以上 | [5 empty] | ある | [7 empty] | 樹木 | [10 empty] | 接触 | [8 empty] | しない
[9 empty] | 屋側 | [8 empty] | 1.2m以上 | [5 empty] | ある | [7 empty] | 突き出し看板 | [10 empty] | 0.4m以上 | [8 empty] | ない
|  | 引込線は変圧器の高圧引下線（高圧）側で | [21 empty] | ない | [7 empty] | 計器取付位置は1.8ｍ～2.2ｍで | [19 empty] | ある
|  | 柱上低圧引込箱の有無 | [21 empty] | 該当なし | [7 empty] | 計器の周囲に十分な作業スペースが | [19 empty] | ある
|  | 引込線が河川区域内に | [21 empty] | 入らない
|  | メーターが金属箱に収納されて | [21 empty] | いない | [7 empty] | ﾒｰﾀｰと隣の建物との距離が1.5m以内、 かつその建物が４階建て以上で | [19 empty] | ない
|  | 金属箱収納されている場合，金属箱に窓はありますか | [21 empty] | ない | [7 empty] | ﾒｰﾀｰは地下に | [19 empty] | ない
|  | 金属箱にある設備を選択 | [21 empty] | 設備なし | [7 empty] | ﾒｰﾀｰは屋内またはｼｬｯﾀｰのある車庫内に | [19 empty] | ない
| 落成情報 | 落成状況 | [9 empty] | 落成済み | [11 empty] | 落成日 | [7 empty] | 2017-04-20
|  | 工事事前連絡 | [9 empty] | 希望する | [11 empty] | ご連絡先 | [7 empty] | 工事店 | [12 empty] | ご連絡番号 |  |  |  |  | 090-××××-××××
|  | 調査事前連絡 | [9 empty] | 希望する | [11 empty] | ご連絡先 | [7 empty] | 工事店 | [12 empty] | ご連絡番号 |  |  |  |  | 090-××××-××××
・・・・・・・・以下,東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・
| 引込電柱 |  |  | 負荷 |  | 系統 | 引込 | 供給当該柱 | [13 empty] | 系統内隣接柱 | [8 empty] | 隣接店所 | [11 empty] | 設計番号
[8 empty] | 標識 | [5 empty] | 設備名 |  |  | 電柱番号 |  |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  |  | 店所 |  |  |  |  | 1 |  | 2
| 計器 |  |  | 線式 |  | 容量 |  |  |  | 桁 |  | 型式 |  |  |  |  | 計器番号 |  |  |  | 検満 |  |  |  | 乗率 |  |  |  | 取付指示数 | [10 empty] | 異動時指示数 | [10 empty] | 通信方式
|  |  |  | 件 |  | 比 | 計器検定番号 | [6 empty] | 二配 | 亘長 |  |  |  |  | 型式 |  | 区分 | 検査年月 |  |  |  |  | CT容量 |  |  | 合番号 | [10 empty] | 余剰計器検定番号
[6 empty] | 1 | 2 | [14 empty] | 2 | [19 empty] | 2
| 調査結果 |  |  | 結果 |  |  | 調査時期 |  |  | 送電区分 |  |  | 送電日 |  | 測定結果 | [7 empty] | 力率 |  | 警報区分 |  |  | 同廃 |  | 自主検査 |  |  | 不良内容 |  |  | 容量相違 |  |  |  | 改修期限日 |  |  |  | 調査月日・調査者 | [8 empty] | 送確日
[15 empty] | 絶縁 |  |  |  | 漏れ |  | 接地

## 【記入例】電力受給契約申込書
※青欄についてもれなく入力をお願いします。 | [45 empty] | 供給電圧が低圧のお客さま用
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
電力受給契約申込書兼低圧配電線への系統連系申込書（低圧：再生可能エネルギー発電設備用）
【発電者さま情報欄】 ①氏名、連絡先、住所、メールアドレス、受電開始希望日をご入力願います。
【委任者情報欄】 ②お申込みを工事店、メーカー等に委任される場合は、□欄をチェックいただき、委任先の会社名・氏名、連絡先、住所を入力願います。
【再エネ発電設備情報欄】 ③申込種別：「新設」、「増減設（同一計量）」、「増減設（別計量）」、「設備変更」から選択をお願いします。 ④発電種別：「太陽光」、「Ｗ発電」、「トリプル発電」、「風力」、「水力」、「地熱」、「バイオマス」から選択をお願いします。 ⑤再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく特定卸供給の希望有無：「有」、「無」から選択をお願いします。 ⑥発電設備設置場所住所：発電者さま情報と同一の場合は、□にチェックをお願いします。相違する場合は、住所の入力をお願いします。 ⑦配線種別：「余剰配線」「余剰（野立て）」※更地に発電設備を設置する場合「全量配線（需要場所の特例措置適用を希望・屋根貸含む）」から選択をお願いします。 ⑧発電設備出力：「インバーター出力」と「発電設備出力」のいずれか小さい方を0.1ｋＷ単位で端数を切り捨てて入力をお願いします。複数台設置の場合は、それぞれパネル容量とＰＣＳ容量の小さい方の合計を入力お願いします。 （算定例） １台目：発電設備出力；3,000Ｗ インバーター出力；4,500Ｗ ２台目：発電設備出力；3,000Ｗ インバーター出力；4,500Ｗ ⇒6,000Ｗ⇒6.0ｋＷ ⑨～⑪複数の再エネ発電設備を設置する場合について入力をお願いします。 ⑨複数の再エネ発電設備の有無：「有」、「無」から選択をお願いします。 ⑩逆潮流を防止する装置の設置：「設置する」、「設置しない」から選択をお願いします。 ⑪設置する設備：「太陽光」、「風力」、「水力」、「地熱」、「バイオマス」から選択をお願いします。 ⑫～⑮他発電設備を設置する場合について入力をお願いします。 ⑫他発電設備の併設の有無：「有」、「無」、「複数台有」から選択をお願いします。 ⑬発電種別：「燃料電池」、「ガス発電」、「蓄電池」、「その他」から選択をお願いします。 ⑭押上効果：「有」、「無」から選択をお願いします。
【発電者さま情報】
| フリガナ 発電者さま氏名 |  |  | トウデン タロウ
|  |  |  | 東電 太郎 | [28 empty] | 連絡先 |  |  | 03-××××-××××
| ご住所 （ご連絡先住所） |  |  | 郵便番号 | [5 empty] | 100-8560
東京都千代田区内幸町○○-○○
| メールアドレス |  |  | ○○○○＠△△．××
| 受給開始希望日 |  |  | 2017-04-30
※：法人名義でご契約されている場合は、法人名称・役職名・代表者名をご記入ください。 ※：発電設備連系完了時にメールでお知らせいたしますので、メールアドレス（ＰＣアドレス）を必ずご記載くださいますようお願いいたします。 ※：ドメイン指定をされている方は「@tepco.co.jp」のメールを受信できるよう設定をお願いいたします。 ※：Ｗｅｂ閲覧には、Internet Explorer１１以上を推奨しております。推奨環境以外のブラウザをご利用の場合、一部画面は正しく表示されない可能性がありますので、ご承知おきください。
【委任者情報】 （お申込みにあたり工事店・メーカー等に委任する場合はチェックをしていただき，、委任先をご入力ください。）
「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」にもとづく電力受給の申込みから開始に必要な手続き（振込先口座の指定を除く。）を行うことを下記の者に委任いたします。
| フリガナ 委任先（会社名・氏名） |  |  | トウデン ハナコ
|  |  |  | 東電 花子 | [28 empty] | 連絡先 |  |  | 03-××××-××××
| ご住所 |  |  | 郵便番号 | [5 empty] | 100-8560
東京都千代田区内幸町○○ー○○
【再エネ発電設備情報】
| 申込種別 |  |  | 新設 | [8 empty] | 発電種別 | [5 empty] | 太陽光 | [8 empty] | 再生可能エネルギー電気卸供給約款 にもとづく特定卸供給の希望有無 | [9 empty] | 無 | [8 empty] | TRUE
| 発電設備設置場所住所 |  |  | 発電者さま情報住所と同一の場合はチェックをお願いします。
郵便番号
| 配線種別 |  |  | 余剰（野立て）
| 発電設備出力 |  |  | 6 | [9 empty] | ｋＷ |  | ※ 0.1ｋＷ単位で端数を切り捨てて入力をお願いします。 ※ 複数台設置の場合は、それぞれパネル容量とＰＣＳ容量の小さい方の合計を入力お願いします。
| 複数の再エネ発電設備の有無 |  |  | 無 | [5 empty] | 逆潮流を防止する装置の設置 | [18 empty] | 設置する設備
| 併設設備の有無 |  |  | 有 | [5 empty] | 発電種別 | [5 empty] | 燃料電池 | [20 empty] | 押上効果 |  |  |  | 有
発電種別
| 【振込先口座情報】 |  | 発電箇所が1ヶ所の方はチェック不要です。発電箇所を複数お持ちで、単独のお振り込みをご希望の場合はチェックをお願いします。
| 振込先名義 （カナ） | 第一名義 |  |  | トウデン タロウ | [38 empty] | 振込区分
一括
第二名義
| 銀行等 |  |  |  | 銀行名 | [16 empty] | 銀行種別 | [7 empty] | 支店名
[5 empty] | 東電 | [16 empty] | 銀行 | [7 empty] | 千代田支店
[5 empty] | 銀行コード | [7 empty] | 支店コード |  |  |  | 預金種別 |  |  |  |  | 口座番号（右詰でご記入ください）
[5 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | △ |  | △ | △ | 普通 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○
【振込先口座情報】 ⑮振込先の口座情報について入力をお願いします。 発電箇所が複数ある場合で、それぞれ単独のお振り込みをご希望の方は□へチェックをお願いします。発電箇所が一か所の方は、チェック不要です。
| ゆうちょ銀行 |  |  |  | 銀行コード | [7 empty] | 店番 |  |  |  | 預金種別 |  |  |  |  | 口座番号（右詰でご記入ください）
[5 empty] | 9 |  | 9 |  | 0 |  | 0
・・・・・・・・以下、東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・
| 右記の通り、上記の申込みを承諾※いたします。 ※ただし、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」第14条に該当することが判明した場合はこの限りではありません。 ※受給開始日・連系上の諸条件についてはお客さまのご要望を踏まえ別途協議させていただきます。 | [10 empty] | 接続契約承諾日 | [7 empty] | 扱い |  |  |  | WEB申込番号 | [7 empty] | 申込番号 | [6 empty] | 工事費（消費税）
[12 empty] | 2017-04-03 | [7 empty] | 東電 |  |  |  | 1171000001 | [7 empty] | 1AA0001 | [6 empty] | 1,1000（815）
| 受電地点特定番号 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | - | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | - | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | - | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | - |  | 1 | 1 | 1 | 1
【弊社記入欄】 ⑯接続契約締結をいたしますと、「接続契約承諾日」、「扱い」、「ＷＥＢ申込番号」、「申込番号」、「工事費負担金」を入力し、受給契約システムにアップロードいたしますので、当該文書をダウンロードしていただき、事業計画の申請をお願いいたします。
備考
東京電力パワーグリッド株式会社
※ 増減設、設備変更の申込みの場合は、それぞれ接続契約の変更となります。
ご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。個人情報の利用目的につきましては、インターネットのホームページ（http://www.tepco.co.jp）でもご確認いただくことができますので、そちらもあわせてご覧ください。
「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」および「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」を承認のうえ、次の再生可能 エネルギー発電設備（以下「再エネ発電設備」といいます。）等を東京電力パワーグリッド株式会社（以下「東電ＰＧ」といいます。）の電力供給設備に連系し、東 電ＰＧに再エネ発電設備等から発生する電気を供給することを申込みます。 以下のいずれかに該当する場合には、東電ＰＧによって本申込みが承諾されないこと、および本申込みにもとづく東電ＰＧとの受給契約（ただし、当社が特定 契約の申込みを承諾する以前は、接続契約といたします。以下同じといたします。）が既に成立している場合には、当該受給契約が東電ＰＧによって解除される ことに同意します。 ・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9 条および第10条にもとづき、経済産業大臣から受けた再生可能エネルギー発電 事業計画の認定（以下「認 定」といいます。）の効力が失われた場合 ・接続契約が成立して相応の期間を経過してもなお、特段の合理的な理由なく認定を取得しない場合 ・東電ＰＧが電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14 条に定める「正当な理由」のいずれかに該当すると判断した場合 ・東電ＰＧが本申込みを承諾するにあたって、必要な協力に応じない場合 ・東電ＰＧが算定した再エネ発電設備等の系統連系に必要な費用を東電ＰＧの定める支払期日までに支払わない場合 ・受給開始希望日を経過してもなお再エネ発電設備等から発生する電気の供給を開始しない場合（ただし、特段の理由があると東電ＰＧが認めた場合を除きます。） また、本申込みに関して、以下の点についても、あわせて同意します。 ・本申込みを撤回した場合、または本申込みが東電ＰＧより承諾されなかった場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を東電ＰＧに支払うこと
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑭
⑫
⑬
記入例
⑮
⑯

## 【記入例】協議依頼票兼結線図兼付近図
※赤枠についてもれなく入力をお願いいたします。 | [57 empty] | 供給電圧が低圧のお客さま用
低圧配電線への系統連系技術協議依頼票 （低圧：再生可能エネルギー発電設備用）
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
①お客さま情報 ・「お客さま氏名」・「設置場所住所」・「発電設備出力」・「他発電設備出力」・「受電開始希望日」は、電力受給契約申込書の情報が自動反映されますので、そちらに入力いただいた場合は入力不要です。 ・「主契約種別容量（「低圧電灯」・「低圧電力」から選択）」・「お客さま地点番号（既設の場合のみ）」・「供給申込」・「設計番号（供給申込がある場合のみ）」入力をお願いします。
「自家発電設備等の低圧配電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。
| お客さま情報 | お客さま名 | [8 empty] | 東電 太郎 | [20 empty] | 様 |  | 工事店情報 |  |  | 電気工事店番号 | [9 empty] | 000-0000
[37 empty] | 電気工事店名 | [9 empty] | 東電器 | [8 empty] | 様
|  | 設置場所住所 | [8 empty] | 東京都千代田区内幸町○○-○○
[37 empty] | ご担当者名 | [9 empty] | 東電 次郎 | [8 empty] | 様
|  | 主契約種別・容量 | [8 empty] | 種別 | [7 empty] | 線式 |  |  |  |  | 契約容量 | [5 empty] | 計器Ｎｏ
[11 empty] | 低圧電灯 | [7 empty] | 単相３線式100/200V |  |  |  |  | 60A | [5 empty] | 111 | [6 empty] | 連絡先 | [9 empty] | 090-××××-○○○○
|  | お客さま地点番号 | [8 empty] | 03-0000-0000-0000-0000-0000-0000
|  | 発電設備出力 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | ｋＷ |  | 他発電設備出力 | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | 他発電設備出力 | [15 empty] | ｋＷ
|  | 供給申込 | [8 empty] | 有 | [9 empty] | 設計番号 | [6 empty] | 1AA0001 | [10 empty] | 受電開始希望日 | [9 empty] | 2017-04-30
②工事店情報 「電気工事店番号（東京電力パワーグリッド登録番号）」・「電気工事店名」・「ご担当者名」・「連絡先」の入力をお願いします。
| 引込盤図（別添がある場合は不要） | [32 empty] | 発電設備情報
| お客さま 幹線改修 |  |  |  | 無 | [12 empty] | 漏電遮断器 |  |  |  |  | 主幹 | [10 empty] | 連系条件 逆潮流 | [13 empty] | 有（余剰電力売電希望有）
[23 empty] | 太陽光 | [10 empty] | 発電設備等概要①
[9 empty] | 太陽光 3P2E 50AF 50A 30mA | [24 empty] | 発電設備種類 | [13 empty] | 太陽光
[34 empty] | 発電設備出力 | [13 empty] | 3000 | [7 empty] | Ｗ |  | ③引込盤図 ・「お客さま幹線改修（「有」・「無」より選択）」・「主幹・太陽光の漏電遮断器（「３Ｐ２Ｅ」・「３Ｐ２逆接続可能型」・「３Ｐ３Ｅ」・「３Ｐ３Ｅ逆接続可能型」より選択）」の入力をお願いします。 ・単線結線図の記入をお願いいたします。別添で、単線結線図をいただける場合は記入不要になります。
インバーター・系統連系保護装置
[34 empty] | 認証区分 | [13 empty] | 認証品
[34 empty] | 自立運転 | [13 empty] | 有
[34 empty] | 系統連系保護装置 | [13 empty] | 内蔵
[34 empty] | メーカー | [13 empty] | △△△
[13 empty] | 主幹 3P2E 60AF 50A 30mA | [20 empty] | 型式 | [13 empty] | ×××
[34 empty] | 電気方式 | [13 empty] | 単相３線式100/200V
| 外線設計図（付近図兼用）（別添がある場合は不要） | [56 empty] | ④外線設計図 ・引込柱・隣接柱の入力をお願いします。 ・付近図の記入をお願いいたします。別添で、付近図をいただける場合は記入不要になります。
[34 empty] | 定格出力 | [13 empty] | 4500 | [7 empty] | Ｗ
| 引込柱 |  |  |  |  | 標識名 | [6 empty] | 東電 | [6 empty] | 電柱番号 |  |  |  |  | 001
[34 empty] | セット数 | [13 empty] | 2
| 隣接柱 |  |  |  |  | 標識名 | [6 empty] | 東電 | [6 empty] | 電柱番号 |  |  |  |  | 002 | [8 empty] | 発電設備等概要②
[34 empty] | 発電設備種類 | [13 empty] | 燃料電池
| 隣接柱 |  |  |  |  | 標識名 | [6 empty] | 東電 | [6 empty] | 電柱番号 |  |  |  |  | 003
[34 empty] | 発電設備出力 | [13 empty] | 1000 | [7 empty] | Ｗ
[34 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [23 empty] | ⑤発電設備等概要 ・連系条件逆潮流：「有（余剰電力売電希望有）」・「無」からご選択をお願いします。 ・発電設備種類：「太陽光」・「風力」・「水力」・「地熱」・「バイオマス」・「燃料電池」・「ガスエンジン」・「蓄電池」・「その他」よりご選択をお願いします。 ・発電設備出力：発電設備の出力を「Ｗ単位」で入力をお願いします。 ・認証区分：「認証品」・「非認証品」よりご選択をお願いします。 ・自立運転：「有」・「無」よりご選択をお願いします。 ・系統連系保護装置：「内臓」・「別置」よりご選択をお願いします。 ・メーカー：メーカー名を入力をお願いします。 ・型式：型式を入力をお願いします。 ・電気方式：「単相２線式100Ｖ」・「単相２線式200Ｖ」・「単相三線式100/200Ｖ」・「三相３線式200Ｖ」より選択をお願いします。 ・定格出力：定格出力を入力をお願いします。 ・セット数：セット数の入力をお願いします。 ※発電設備が、3系統以上ある場合は、協議依頼票（複数台用）も合わせて入力をお願いします。 ※蓄電池等，インバーターが太陽光と一体型の場合はインバーター部分入力不要です。
[34 empty] | 認証区分 | [13 empty] | 認証品
[34 empty] | 自立運転 | [13 empty] | 有
[34 empty] | 系統連系保護装置 | [13 empty] | 内蔵
[34 empty] | メーカー | [13 empty] | △△△
[34 empty] | 型式 | [13 empty] | ×××
[34 empty] | 電気方式 | [13 empty] | 単相３線式100/200V
[34 empty] | 定格出力 | [13 empty] | 1000 | [7 empty] | Ｗ
|  |  | 東電 2 | [12 empty] | 東電 1 | [8 empty] | 東電 3
[34 empty] | セット数 | [13 empty] | 1
| 工事情報 | 引込線 | [13 empty] | 他人の敷地を通過 | [5 empty] | 窓等から手が |  |  |  |  | 引込取付金具 | [5 empty] | 取付高さ | [7 empty] | 引込長さ | [6 empty] | 既設引込線太さ | [5 empty] | 引込線工事方法
[16 empty] | しない | [5 empty] | ふれる |  |  |  |  | 有 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | ｍ |  |  | 10 |  |  |  |  | ｍ |  | 8 |  |  |  |  | ｍｍ2 | 直接
|  | 道路横断 | [6 empty] | 車道上 | [8 empty] | 5.0m以上 | [5 empty] | ある | [7 empty] | 弱電流電線 | [10 empty] | 0.6m以上 | [8 empty] | 該当なし
[9 empty] | 歩道上 | [8 empty] | 4.0m以上 | [5 empty] | ある | [7 empty] | アンテンナ、煙突 | [10 empty] | 0.6m以上 | [8 empty] | 該当なし
|  | 建造物 | [6 empty] | 屋上 | [8 empty] | 2.0以上 | [5 empty] | ある | [7 empty] | 樹木 | [10 empty] | 接触 | [8 empty] | 該当なし
[9 empty] | 屋側 | [8 empty] | 1.2m以上 | [5 empty] | ある | [7 empty] | 突き出し看板 | [10 empty] | 0.4m以上 | [8 empty] | 該当なし
|  | 引込線は変圧器の高圧引下線（高圧）側で | [21 empty] | 該当なし | [7 empty] | 計器取付位置は1.8ｍ～2.2ｍで | [19 empty] | ある
|  | 柱上低圧引込箱の有無 | [21 empty] | 該当なし | [7 empty] | 計器の周囲に十分な作業スペースが | [19 empty] | ある
|  | 引込線が河川区域内に | [21 empty] | 入らない
|  | メーターが金属箱に収納されていますか | [21 empty] | はい | [7 empty] | ﾒｰﾀｰと隣の建物との距離が1.5m以内、 かつその建物が４階建て以上ですか | [19 empty] | いいえ
|  | その金属箱に窓はありますか | [21 empty] | いいえ | [7 empty] | ﾒｰﾀｰ設置場所は地下ですか | [19 empty] | いいえ
|  | 金属箱にある設備の選択 | [21 empty] | ELB（漏電遮断器） | [7 empty] | ﾒｰﾀｰ設置場所は屋内またはｼｬｯﾀｰのある倉庫ですか | [19 empty] | いいえ
⑥工事情報 ・工事情報をプルダウンよりご選択をお願いします。 ※「取付高さ」・「引込長さ」・「既設引込線太さ」は数値を入力願います。
| 落成情報 | 落成状況 | [9 empty] | 落成済み | [11 empty] | 落成日 | [7 empty] | 2017-04-30
|  | 工事事前連絡 | [9 empty] | 希望する | [11 empty] | ご連絡先 | [7 empty] | ○○ △△ | [12 empty] | ご連絡番号 |  |  |  |  | 090-××××-◇◇◇◇
|  | 調査事前連絡 | [9 empty] | 希望する | [11 empty] | ご連絡先 | [7 empty] | ○○ △△ | [12 empty] | ご連絡番号 |  |  |  |  | 090-△△△△-□□□□
・・・・・・・・以下,東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・
| 引込電柱 |  |  | 負荷 |  | 系統 | 引込 | 供給当該柱 | [13 empty] | 系統内隣接柱 | [8 empty] | 隣接店所 | [11 empty] | 設計番号
[8 empty] | 標識 | [5 empty] | 設備名 |  |  | 電柱番号 |  |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  |  | 店所 |  |  |  |  | 1 |  | 2
⑦落成情報 ・「落成状況」・「工事事前連絡」・「調査事前連絡」はプルダウンより選択をお願いします。 ※「落成日」・「ご連絡先」・「ご連絡番号」を入力をお願いします。
| 計器 |  |  | 線式 |  | 容量 |  |  |  | 桁 |  | 型式 |  |  |  |  | 計器番号 |  |  |  | 検満 |  |  |  | 乗率 |  |  |  | 取付指示数 | [10 empty] | 異動時指示数 | [10 empty] | 通信方式
|  |  |  | 件 |  | 比 | 計器検定番号 | [6 empty] | 二配 | 亘長 |  |  |  |  | 型式 |  | 区分 | 検査年月 |  |  |  |  | CT容量 |  |  | 合番号 | [10 empty] | 余剰計器検定番号
[6 empty] | 1 | 2 | [14 empty] | 2 | [19 empty] | 2
| 調査結果 |  |  | 結果 |  |  | 調査時期 |  |  | 送電区分 |  |  | 送電日 |  | 測定結果 | [7 empty] | 力率 |  | 警報区分 |  |  | 同廃 |  | 自主検査 |  |  | 不良内容 |  |  | 容量相違 |  |  |  | 改修期限日 |  |  |  | 調査月日・調査者 | [8 empty] | 送確日
[15 empty] | 絶縁 |  |  |  | 漏れ |  | 接地
1
①
③
④
②
⑤
⑥
⑦
記入例
発電場所
ELB
ﾊﾟﾈﾙ
WH
PCS
燃料 電池
ﾊﾟﾈﾙ
PCS
ELB
CT
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
MCCB

## 電力受給契約申込書
※青欄についてもれなく入力をお願いします。 | [30 empty] | （低圧連系用 2017.5.26）
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
電力受給契約申込書兼低圧配電線への系統連系申込書（低圧：再生可能エネルギー発電設備用）
[32 empty] | ※ |  | 部分は記入必須
項目となります。
申込前に，再確認を
お願いします。
【発電者さま情報】
フリガナ 発電者さま氏名
連絡先
| ご住所 （ご連絡先住所） |  |  |  | 郵便番号
メールアドレス
受給開始希望日
※：法人名義でご契約されている場合は、法人名称・役職名・代表者名をご記入ください。 ※：発電設備連系完了時にメールでお知らせいたしますので、メールアドレス（ＰＣアドレス）を必ずご記載くださいますようお願いいたします。 ※：ドメイン指定をされている方は「@tepco.co.jp」のメールを受信できるよう設定をお願いいたします。 ※：Ｗｅｂ閲覧には、Internet Explorer１１以上を推奨しております。推奨環境以外のブラウザをご利用の場合、一部画面は正しく表示されない可能性がありますので、ご承知おきください。
| 【委任者情報】 |  |  | （お申込みにあたり工事店・メーカー等に委任する場合はチェックをしていただき,委任先をご入力ください。) | [33 empty] | FALSE
「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」にもとづく電力受給の申込みから開始に必要な手続き（振込先口座の指定を除く。）を行うことを下記の者に委任いたします。
フリガナ 委任先（会社名・氏名）
連絡先
| ご住所 |  |  |  | 郵便番号
【再エネ発電設備情報】
| 申込種別 | [12 empty] | 発電種別 | [8 empty] | 再生可能エネルギー電気卸供給約款 にもとづく特定卸供給の希望有無 | [5 empty] | 無
| 発電設備設置場所住所 | [6 empty] | 発電者さま情報住所と同一の場合はチェックをお願いします。
FALSE
郵便番号
配線種別
| 発電設備出力 | [13 empty] | ｋＷ |  | ※ 0.1ｋＷ単位で端数を切り捨てて入力をお願いします。 ※ 複数台設置の場合は、それぞれパネル容量とＰＣＳ容量の小さい方の合計を入力お願いします。
| 複数の再エネ発電設備の有無 | [9 empty] | 逆潮流を防止する装置の設置 | [12 empty] | 設置する設備
| 併設設備の有無 | [9 empty] | 発電種別 | [16 empty] | 押上効果
発電種別
| 【振込先口座情報】 |  | 発電箇所が1ヶ所の方はチェック不要です。発電箇所を複数お持ちで、一括のお振り込みをご希望でない場合はチェックをお願いします。 | [33 empty] | FALSE
| 振込先名義 （カナ） | 第一名義 | [32 empty] | 振込区分
一括
第二名義
| 銀行等 |  |  |  |  | 銀行名 | [13 empty] | 銀行種別 |  |  |  |  | 支店名
[6 empty] | 銀行コード | [7 empty] | 支店コード |  |  |  | 預金種別 |  | 口座番号（右詰でご記入ください）
| ゆうちょ銀行 |  |  |  |  | 銀行コード | [7 empty] | 店番 |  |  |  | 預金種別 |  | 口座番号（右詰でご記入ください）
[6 empty] | 9 |  | 9 |  | 0 |  | 0
・・・・・・・・以下、東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・
| 右記の通り、上記の申込みを承諾※いたします。 ※ただし、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」第14条に該当することが判明した場合はこの限りではありません。 ※受給開始日・連系上の諸条件についてはお客さまのご要望を踏まえ別途協議させていただきます。 | [11 empty] | 接続契約承諾日 | [5 empty] | 扱い |  | WEB申込番号 |  |  |  |  | 設計番号 |  |  |  | 工事費（消費税）
円
| 受電地点特定番号 | [5 empty] | 0 |  | 3 |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | - | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
備考
東京電力パワーグリッド株式会社
※ 増減設、設備変更の申込みの場合は、それぞれ接続契約の変更となります。
ご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。個人情報の利用目的につきましては、インターネットのホームページ（http://www.tepco.co.jp）でもご確認いただくことができますので、そちらもあわせてご覧ください。
「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」および「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」を承認のうえ、次の再生可能エネルギー発電設備（以下 「再エネ発電設備」といいます。）等を東京電力パワーグリッド株式会社（以下「東電ＰＧ」といいます。）の電力供給設備に連系し、東電ＰＧに再エネ発電設備等から発生する電気を供給す ることを申込みます。 以下のいずれかに該当する場合には、東電ＰＧによって本申込みが承諾されないこと、および本申込みにもとづく東電ＰＧとの受給契約（ただし、当社が特定契約の申込みを承諾する 以前は、接続契約といたします。以下同じといたします。）が既に成立している場合には、当該受給契約が東電ＰＧによって解除されることに同意します。 ・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9 条および第10条にもとづき、経済産業大臣から受けた再生可能エネルギー発電事業計画の認定（以下「認 定」といいます。）の効力が失われた場合 ・接続契約が成立して相応の期間を経過してもなお、特段の合理的な理由なく認定を取得しない場合 ・東電ＰＧが電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14 条に定める「正当な理由」のいずれかに該当すると判断した場合 ・東電ＰＧが本申込みを承諾するにあたって、必要な協力に応じない場合 ・東電ＰＧが算定した再エネ発電設備等の系統連系に必要な費用を東電ＰＧの定める支払期日までに支払わない場合 ・受給開始希望日を経過してもなお再エネ発電設備等から発生する電気の供給を開始しない場合（ただし、特段の理由があると東電ＰＧが認めた場合を除きます。） また、本申込みに関して、以下の点についても、あわせて同意します。 ・本申込みを撤回した場合、または本申込みが東電ＰＧより承諾されなかった場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を東電ＰＧに支払うこと

## 協議依頼票兼結線図兼付近図
※赤枠についてもれなく入力をお願いいたします。 | [44 empty] | （低圧連系用 2017.4.11）
低圧配電線への系統連系技術協議依頼票 （低圧：再生可能エネルギー発電設備用）
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
「自家発電設備等の低圧配電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。
| お客さま情報 | お客さま名 | [27 empty] | 様 |  | 工事店情報 |  |  | 電気工事店番号
[35 empty] | 電気工事店名 | [14 empty] | 様
設置場所住所
[35 empty] | ご担当者名 | [14 empty] | 様
|  | 主契約種別・容量 | [6 empty] | 種別 | [7 empty] | 線式 |  |  |  |  | 契約容量 | [5 empty] | 計器Ｎｏ
連絡先
お客さま地点番号
|  | 発電設備出力 | [14 empty] | ｋＷ |  | 他発電設備出力 | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | 他発電設備出力 | [11 empty] | ｋＷ
|  | 供給申込 | [16 empty] | 設計番号 | [17 empty] | 受電開始希望日
| 引込盤図（別添がある場合は不要） | [30 empty] | 発電設備情報
| お客さま 幹線改修 | [14 empty] | 漏電遮断器 |  |  |  |  | 主幹 | [10 empty] | 連系条件 逆潮流
[21 empty] | 太陽光 | [10 empty] | 発電設備等概要①
発電設備種類
[32 empty] | 発電設備出力 | [17 empty] | Ｗ
インバーター・系統連系保護装置
認証区分
自立運転
系統連系保護装置
メーカー
型式
電気方式
外線設計図（付近図兼用）（別添がある場合は不要）
[32 empty] | 定格出力 | [17 empty] | Ｗ
| 引込柱 |  |  | 標識名 | [13 empty] | 電柱番号
セット数
| 隣接柱 |  |  | 標識名 | [13 empty] | 電柱番号 | [13 empty] | 発電設備等概要②
発電設備種類
| 隣接柱 |  |  | 標識名 | [13 empty] | 電柱番号
[32 empty] | 発電設備出力 | [17 empty] | Ｗ
インバーター・系統連系保護装置
認証区分
自立運転
系統連系保護装置
メーカー
型式
電気方式
[32 empty] | 定格出力 | [17 empty] | Ｗ
セット数
| 工事情報 | 引込線 | [11 empty] | 他人の敷地を通過 | [5 empty] | 窓等から手が |  |  |  |  | 引込取付金具 | [5 empty] | 取付高さ | [7 empty] | 引込長さ | [5 empty] | 既設引込線太さ |  |  | 引込線工事方法
[36 empty] | ｍ | [7 empty] | ｍ |  |  | ｍｍ2
|  | 道路横断 |  |  |  |  | 車道上 | [8 empty] | 5.0m以上 | [13 empty] | 弱電流電線 | [10 empty] | 0.6m以上
[7 empty] | 歩道上 | [8 empty] | 4.0m以上 | [13 empty] | アンテンナ、煙突 | [10 empty] | 0.6m以上
|  | 建造物 |  |  |  |  | 屋上 | [8 empty] | 2.0以上 | [13 empty] | 樹木 | [10 empty] | 接触
[7 empty] | 屋側 | [8 empty] | 1.2m以上 | [13 empty] | 突き出し看板 | [10 empty] | 0.4m以上
|  | 引込線は変圧器の高圧引下線（高圧）側で | [27 empty] | 計器取付位置は1.8ｍ～2.2ｍで
|  | 柱上低圧引込箱の有無 | [27 empty] | 計器の周囲に十分な作業スペースが
引込線が河川区域内に
|  | メーターが金属箱に収納されていますか | [27 empty] | ﾒｰﾀｰと隣の建物との距離が1.5m以内、 かつその建物が４階建て以上ですか
|  | その金属箱に窓はありますか | [27 empty] | ﾒｰﾀｰ設置場所は地下ですか
|  | 金属箱にある設備の選択 | [27 empty] | ﾒｰﾀｰ設置場所は屋内またはｼｬｯﾀｰのある倉庫ですか
| 落成情報 | 落成状況 | [19 empty] | 落成日
|  | 工事事前連絡 | [19 empty] | ご連絡先 | [20 empty] | ご連絡番号
|  | 調査事前連絡 | [19 empty] | ご連絡先 | [20 empty] | ご連絡番号
・・・・・・・・以下,東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・
| 引込電柱 |  | 負荷 | 系統 | 引込 | 供給当該柱 | [13 empty] | 系統内隣接柱 | [8 empty] | 隣接店所 | [11 empty] | 設計番号
[6 empty] | 標識 | [5 empty] | 設備名 |  |  | 電柱番号 |  |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  |  | 店所 |  |  |  |  | 1 |  | 2
| 計器 |  | 線式 | 容量 |  |  |  | 桁 |  | 型式 |  |  |  |  | 計器番号 |  |  |  | 検満 |  |  |  | 乗率 |  |  |  | 取付指示数 | [10 empty] | 異動時指示数 | [7 empty] | 通信方式
|  |  | 件 | 比 | 計器検定番号 | [6 empty] | 二配 | 亘長 |  |  |  |  | 型式 |  | 区分 | 検査年月 |  |  |  |  | CT容量 |  |  | 合番号 | [10 empty] | 余剰計器検定番号
|  |  |  | 1 | 2 | [14 empty] | 2 | [19 empty] | 2
| 調査結果 |  | 結果 |  | 調査時期 |  |  | 送電区分 |  |  | 送電日 |  | 測定結果 | [7 empty] | 力率 |  | 警報区分 |  |  | 同廃 |  | 自主検査 |  |  | 不良内容 |  |  | 容量相違 |  |  |  | 改修期限日 |  |  |  | 調査月日・調査者 |  |  |  |  | 送確日
[13 empty] | 絶縁 |  |  |  | 漏れ |  | 接地
1

## 協議依頼票（複数台用）
※赤枠についてもれなく入力をお願いいたします。 | [14 empty] | （低圧連系用 2017.4.11）
低圧配電線への系統連系技術協議依頼票 （低圧：再生可能エネルギー発電設備用）
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
「自家発電設備等の低圧配電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。
| お客さま情報 | お客さま名 | [6 empty] | 様 | 工事店情報 |  | 電気工事店番号
[12 empty] | 電気工事店名 |  |  |  |  | 様
設置場所住所
[12 empty] | ご担当者名 |  |  |  |  | 様
|  | 契約種別・容量 | 種別 | 線式 |  |  |  | 契約容量
連絡先
|  | 発電設備出力 |  | ｋＷ |  | 他発電設備出力 |  |  |  |  | ｋＷ |  | 他発電設備出力 |  |  | ｋＷ
受給開始希望日
| 発電設備等概要③ | [5 empty] | 発電設備等概要④
| 発電設備種類 | [5 empty] | 発電設備種類
| 発電設備出力 |  |  |  | Ｗ |  | 発電設備出力 | [6 empty] | Ｗ
| インバーター・系統連系保護装置 | [5 empty] | インバーター・系統連系保護装置
| 認証区分 | [5 empty] | 認証区分
| 自立運転 | [5 empty] | 自立運転
| 系統連系保護装置 | [5 empty] | 系統連系保護装置
| メーカー | [5 empty] | メーカー
| 型式 | [5 empty] | 型式
| 電気方式 | [5 empty] | 電気方式
| 定格出力 |  |  |  | Ｗ |  | 定格出力 | [6 empty] | Ｗ
| セット数 | [5 empty] | セット数
| 発電設備等概要⑤ | [5 empty] | 発電設備等概要⑥
| 発電設備種類 | [5 empty] | 発電設備種類
| 発電設備出力 |  |  |  | Ｗ |  | 発電設備出力 | [6 empty] | Ｗ
| インバーター・系統連系保護装置 | [5 empty] | インバーター・系統連系保護装置
| 認証区分 | [5 empty] | 認証区分
| 自立運転 | [5 empty] | 自立運転
| 系統連系保護装置 | [5 empty] | 系統連系保護装置
| メーカー | [5 empty] | メーカー
| 型式 | [5 empty] | 型式
| 電気方式 | [5 empty] | 電気方式
| 定格出力 |  |  |  | Ｗ |  | 定格出力 | [6 empty] | Ｗ
| セット数 | [5 empty] | セット数
| 発電設備等概要⑦ | [5 empty] | 発電設備等概要⑧
| 発電設備種類 | [5 empty] | 発電設備種類
| 発電設備出力 |  |  |  | Ｗ |  | 発電設備出力 | [6 empty] | Ｗ
| インバーター・系統連系保護装置 | [5 empty] | インバーター・系統連系保護装置
| 認証区分 | [5 empty] | 認証区分
| 自立運転 | [5 empty] | 自立運転
| 系統連系保護装置 | [5 empty] | 系統連系保護装置
| メーカー | [5 empty] | メーカー
| 型式 | [5 empty] | 型式
| 電気方式 | [5 empty] | 電気方式
| 定格出力 |  |  |  | Ｗ |  | 定格出力 | [6 empty] | Ｗ
| セット数 | [5 empty] | セット数
| 発電設備等概要⑨ | [5 empty] | 発電設備等概要⑩
| 発電設備種類 | [5 empty] | 発電設備種類
| 発電設備出力 |  |  |  | Ｗ |  | 発電設備出力 | [6 empty] | Ｗ
| インバーター・系統連系保護装置 | [5 empty] | インバーター・系統連系保護装置
| 認証区分 | [5 empty] | 認証区分
| 自立運転 | [5 empty] | 自立運転
| 系統連系保護装置 | [5 empty] | 系統連系保護装置
| メーカー | [5 empty] | メーカー
| 型式 | [5 empty] | 型式
| 電気方式 | [5 empty] | 電気方式
| 定格出力 |  |  |  | Ｗ |  | 定格出力 | [6 empty] | Ｗ
| セット数 | [5 empty] | セット数

## Sheet2 (hidden)
新設 | 太陽光 | 余剰配線（更地に発電設備を設置する場合を含む） | 燃料電池 | 有 | 銀行 | 本店（所） | 工事費のご請求はございません。 | FALSE | TRUE | A | 普通 | FALSE | 設置する | 太陽光
増減設（同一計量） | 風力 | 全量配線（需要場所の特例措置適用を希望・屋根貸含む） | ガス発電設備 | 無 | 信用金庫 | 支店（所） | 設計が完了次第別途お知らせいたします。 |  |  | ｋＶＡ | 当座 |  | 設置しない | 風力
増減設（別計量） | 水力 |  | 蓄電池 | 複数台有 | 信用組合 | 出張所 |  |  |  | ｋＷ | 貯蓄 |  |  | 水力
設備変更 | 地熱 |  | その他 |  | 農協 | [8 empty] | 地熱
| バイオマス |  |  |  | 労働金庫 | [8 empty] | バイオマス
漁連

## Sheet5 (hidden)
低圧電灯 | 単相２線式100V | 有（余剰電力売電希望 有） | 太陽光 | 有 | 認証品 | 内臓 | 単相２線式 100Ｖ | しない | ふれる | 直接 | ある | 入る | しない | いない | ない | ELB（漏電遮断器） | 落成済み | 希望する | 3P3E
低圧電力 | 単相２線式200V | 無 | ガスエンジン | 無 | 非認証品 | 別置 | 単相２線式 200Ｖ | する | ふれない | 分岐 | ない | 入らない | する | いる | ある | MCCB（配線用遮断器） | 落成待ち | 希望しない | 3P3E逆接続可能型
| 単相３線式100/200V | 無 | 燃料電池 |  |  |  | 単相３線式 100/200Ｖ | 直接: 引下げ; ある: 該当なし; しない: 該当なし | その他
| 三相３線式200V |  | 蓄電池 |  |  |  | 三相３線式 200V | 直接: 切断・接続 | 設備なし
風力
地熱
バイオマス