## 表紙
[11 empty] | 年 | 月 | 日
出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
貴社の電力系統（「ノンファーム型接続」系統も含む）に接続するにあたって締結した契約に基づく，出力制御機能付PCS等の設置（切替）に関して，仕様の確認等を依頼します。
住所
会社名
氏名
記
1. 発電所の名称※１
| （設備ID) | （ | [5 empty] | )
2. 発電場所
| 3. 出力制御機能付PCS等 設置（切替）完了予定日 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ | 対象外 |  | 旧ルール |  | 新ルール |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
|  |  | kW |  | kW |  | kW |  |  | kW |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ | ( | )kW |  |  | ( | )kW | ( |  | )kW | ( |  | )kW
| 5. 出力制御方法※４ | 更新スケジュール （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線または専用線有） （原則，こちらを選択。66kV以上，および ノンファーム型接続の場合は，必ずこちらを選択。） | [5 empty] | 固定スケジュール （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線無）
| 6. 出力制御に関する連絡先※５ | 電話番号（必須） |  |  |  |  | - |  |  |  | -
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ①（必須）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ②（任意）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ③（任意）
| 7. 発電所ＩＤ送付先※６ | 会社名
氏 名
|  | 電話番号 |  |  | - |  |  |  | -
E-mail
※今回取得した個人情報は，発電設備等の出力制御に係る連絡等のみに利用し、当該目的以外には利用しません。
【東京電力パワーグリッド記入欄】
申込番号

## 諸元一覧
別 紙
[18 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称
[13 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 発行済
| PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS等容量[kW] ※2 |  | ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) |  |  |  |  | 備 考 発行済発電所IDおよび出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※3
[7 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  | その他備考
| ※1 |  | 出力制御の適用ルールを記載（対象外，無制限・無補償，新ルール①，新ルール②, 旧ルールのいずれかを選択）してください。 ・対象外：需給制御対象外 ・旧ルール：接続申込日が2015年1月25日以前 ・新ルール：需給制御対象かつ接続申込日が2015年1月26日～2021年3月31日 ・無制限・無補償：需給制御対象かつ接続申込日が2021年4月1日以降
| ※2 |  | 太陽光や風力でPCSを設置する場合は，容量を記載ください。PCSを設置しない場合は，記載不要です。
| ※3 |  | 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。 （連系協議での諸要件を満たしていないことが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。） 出力制御機能付PCS等の出力変化時間は１０分で設定してください。
【東京電力パワーグリッド記入欄】
申込番号または整理番号

## 表紙 (入力例)
[13 empty] | 2023 |  | 年 | XX | 月 | XX | 日
出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
貴社の電力系統（「ノンファーム型接続」系統も含む）に接続するにあたって締結した契約に基づく，出力制御機能付PCS等の設置（切替）に関して，仕様の確認等を依頼します。
[6 empty] | 住所 |  | ●●県●●市●●１－１－１
[6 empty] | 会社名 |  | ●●●●株式会社
[6 empty] | 氏名 |  | 東電 太郎
記
| 1. 発電所の名称※１ |  |  | 東電 太郎
| （設備ID) |  |  | （ | ●●●●●●●●● | [6 empty] | )
| 2. 発電場所 |  |  | 東京都●●区●●１－２－３
| 3. 出力制御機能付PCS等 設置（切替）完了予定日 |  |  | 2023 |  | 年 | XX | 月 | XX |  | 日
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ |  |  | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
[6 empty] | kW |  | kW |  |  | kW |  | 1000 | kW |  | 1000 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ |  |  | ( |  | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( | 500 | )kW | ( | 500 |  |  | )kW
| 5. 出力制御方法※４ |  |  | 更新スケジュール （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線または専用線有） （原則，こちらを選択。66kV以上，および ノンファーム型接続の場合は，必ずこちらを選択。） | [7 empty] | 固定スケジュール （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線無）
| 6. 出力制御に関する連絡先※５ |  |  | 電話番号（必須） |  |  |  | ●●● |  |  | - | ●●● |  |  | - | ●●●
|  |  |  | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ①（必須） |  |  |  | ●●●@●●●●●●●●
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ②（任意）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ③（任意）
| 7. 発電所ＩＤ送付先※６ |  |  | 会社名 |  | ●●●
|  |  |  | 氏 名 |  | 東電 太郎
|  |  |  | 電話番号 |  | ●●● |  | - | ●●● |  |  |  | - | ●●●
|  |  |  | E-mail |  | ●●●@●●●●●●●●
※今回取得した個人情報は，発電設備等の出力制御に係る連絡等のみに利用し、当該目的以外には利用しません。
【東京電力パワーグリッド記入欄】
申込番号
【ご記入にあたっての留意事項】
東京電力パワーグリッド株式会社
ノンファーム制御の対象およびFIT制度に基づく出力制御の対象となる全ての発電設備について、契約申込みの際に本紙の提出が必要になります。
| ※１ | 発電所名または発電者さま氏名のいずれかをご記入ください。設備IDがある場合は，経済産業省が発行する「設備認定通知書」に記載されている設備IDをご記入ください。
| ※２ | 発電設備容量（パネル容量）とPCS容量のいずれか小さい値を記入。PCSが無い発電機の場合は，発電設備容量をご記入ください。なお，小数点以下は，第3位までご記入ください。また，PCS系列や発電機系列毎に詳細を諸元一覧に全て記入（対象外を含む）ご記入ください。
| ※３ | 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量のうち、「ノンファーム型接続」に該当する契約容量を記載ください。
新設のみの記載例
・ルールが「無制限・無補償」で系統が「ノンファーム型接続」に該当しない契約容量15.5kW
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ |  |  | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
[6 empty] | kW |  | kW |  |  | kW |  | 15.5 | kW |  | 15.5 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ |  |  | ( |  | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( |  | )kW | ( |  |  |  | )kW
・ルールが「無制限・無補償」で系統が「ノンファーム型接続」に該当する契約容量15.5kW
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ |  |  | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
[6 empty] | kW |  | kW |  |  | kW |  | 15.5 | kW |  | 15.5 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ |  |  | ( |  | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( | 15.5 | )kW | ( | 15.5 |  |  | )kW
・ルールが「対象外」で系統が「ノンファーム型接続」に該当する契約容量20.123kW
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ |  |  | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
[5 empty] | 20.123 | kW |  | kW |  |  | kW |  |  | kW |  | 20.123 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ |  |  | ( | 20.123 | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( |  | )kW | ( | 20.123 |  |  | )kW
既設設備を増設する場合の記載例
・ルールが増設:「無制限・無補償」，既設:「対象外」で系統が「ノンファーム型接続」に
該当しない増設後容量20.5kWの場合（既設15.5kW）
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ |  |  | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
[5 empty] | 15.5 | kW |  | kW |  |  | kW |  | 5 | kW |  | 20.5 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ |  |  | ( |  | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( |  | )kW | ( |  |  |  | )kW
・ルールが増設:「無制限・無補償」，既設:「対象外」で系統が「ノンファーム型接続」に
該当する増設後容量20.5kWの場合（既設15.5kW）
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ |  |  | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
[5 empty] | 15.5 | kW |  | kW |  |  | kW |  | 5 | kW |  | 20.5 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ |  |  | ( | 15.5 | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( | 5 | )kW | ( | 20.5 |  |  | )kW
| ※４ | 高圧は，原則として更新スケジュール（インターネット回線）を選択してください。 固定スケジュールは，山間部等でインターネット環境等が構築できない場合のみ選択可能です。なお、「ノンファーム型接続」では選択できません。 また，特別高圧（66kV以上）は更新スケジュール（専用線）となります。
【出力制御スケジュールについて】
〔更新スケジュール〕
|  | ・ | 当社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し，PCSがインターネット環境等を経由して最新のスケジュールを自動で受信することで，可能な限り売電を行えるようにする運用のことをいいます。 ここで使用するインターネット環境は，お客さまのご負担でご準備いただきます。 なお、特別高圧（66kV以上）で使用する専用線については，当社にて構築いたしますが，必要により工事費負担金をいただきます。
〔固定スケジュール〕
|  | ・ | 当社が作成した長期間（１年分）の出力制御スケジュールをPCSへあらかじめ登録していただき，運用していただくことをいいます。
|  | ・ | 最新の気象予報等を踏まえた出力制御スケジュールを反映できないため，更新スケジュールでの運用に比べ売電量が大幅に減少する可能性があります。
|  | ・ | 固定スケジュールで運用される場合は，事業者さまの責任においてメーカーさまや工事店さま等による定期的なスケジュール取込作業（有料）が必要となります。
| ※５ | 電話番号とメールアドレスは，出力制御（システム含む）に関するご案内・お知らせをさせていただく場合がございますので，それぞれ必ずご記入ください。 なお，メールアドレスのご記入にあたっては，以下のような混同しやすい文字にご注意ください。
|  | ・ | 「１（ｲﾁ）」と「ｌ（ｴﾙ）」と「Ｉ（ｱｲ）」
|  | ・ | 「０（ｾﾞﾛ）」と「Ｏ（ｵｰ）」
|  | ・ | 「２（数字）と「Ｚ（ｾﾞｯﾄ）」
|  | ・ | 「‐（ﾊｲﾌﾝ）」と「＿（ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ）」 など
| ※６ | 発電所ＩＤ送付先を記入してください。
以 上
発電場所の住所をご記入ください
【無制限・無補償】
2021年4月1日以降接続申込のFIT太陽光発電設備10kW以上（10kW未満を複数集約した屋根貸し含む），FIT風力発電設備全容量が対象となります。
【新ルール】
2015年4月1日～2021年3月31日に接続申込したFIT太陽光発電設備50kW以上500ｋW未満および2015年1月26日～2021年3月31日に接続申込したFIT太陽光発電設備500kW以上，FIT風力発電設備20kW以上が対象となります。
【旧ルール】
2015年1月25日以前に接続申込したFIT太陽光発電設備500kW以上，FIT風力発電設備500kW以上が対象となります。
【対象外】
非FIT発電設備，上記に該当しないFIT発電設備
【ノンファーム型接続】
ノンファーム型接続対象エリアマップよりご確認の上，対象であればご記入ください
（参考）当社ＨＰ
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/system/
チェック選択下さい
発電者さまの住所・氏名をご記入下さい。
発電者が法人の場合は会社名と代表者氏名をご記入ください
発電所名または発電者さま氏名のいずれかをご記入ください。設備認定ＩＤがある場合は，経済産業省が発行する「設備認定通知書」に記載されている設備ＩＤをご記入ください。
例

## 諸元一覧（入力例）
（記入例１）【新設 ５系列（200kW×5＝1000kW）】 ルールが「無制限・無補償」，で系統が「ノンファーム型接続」に該当しない | [17 empty] | 別 紙
[17 empty] | 2023 | 年 | XX | 月 | XX | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | 東電 太郎
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 1 | 発行済
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS容量[kW] ※2 |  | 発電所ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※3など
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象外 | 1000 | － | 200 | － | 200 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
| ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
| ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
イメージ図
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 設置（切替）前 |  |  |  |  | 設置（切替）後 | [5 empty] | 備 考
1 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象外 | 1000 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：1000kW） （計：1000kW）
（記入例２）複数のPCS等系列を出力制御ユニット1台で制御する場合【新設 ２系列（4kW×2=8kW）+３系列（3kW×3=9kW）=合計17kw】ルールが「無制限・無補償」，で系統が「ノンファーム型接続」に該当する | [17 empty] | 別 紙
[17 empty] | 2023 | 年 | XX | 月 | XX | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | 東電 太郎
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 1 | 発行済
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS容量[kW] ※2 |  | 発電所ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※3など
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 2 | 無制限・無補償 | 対象 | 8 | － | 4 | － | 4 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
3 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | － | 4 | － | 3 | 上記と同じ発電所ID | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
| ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
イメージ図
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 設置（切替）前 |  |  |  |  | 設置（切替）後 | [5 empty] | 備 考
1 | ～ | 2 | 無制限・無補償 | 対象 | 8 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：8kW） （計：8kW）
3 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | [11 empty] | パネル容量 ＞ PCS等容量 （計：12kW） （計：9kW）
（記入例３）【新設 ３系列（3kW×3=9kW）+２系列（5kW×2=10kW）=合計19kw】ルールが「無制限・無補償」，で系統が「ノンファーム型接続」に該当する | [17 empty] | 別 紙
[17 empty] | 2023 | 年 | XX | 月 | XX | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | 東電 太郎
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 2 | 発行済
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS容量[kW] ※2 |  | 発電所ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※3など
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 3 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | － | 4 | － | 3 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
4 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 10 | － | 5 | － | 5 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
| ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
イメージ図
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 設置（切替）前 |  |  |  |  | 設置（切替）後 | [5 empty] | 備 考
1 | ～ | 3 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | [11 empty] | パネル容量 ＞ PCS等容量 （計：12kW） （計：9kW）
4 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 10 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：10kW） （計：10kW）
（記入例４）【既設５系列（10kW×10=100kW）ルールが「新ルール」，系統が「ノンファーム型接続」に該当しない 増設２系列（10kW× 5=50kW）ルールが「無制限・無補償」，系統が「ノンファーム型接続」に該当する | [17 empty] | 別 紙
[17 empty] | 2021 | 年 | XX | 月 | XX | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | ●●発電所
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 1 | 発行済 | 1
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS容量[kW] ※2 |  | 発電所ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※3など
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 10 | 新 | 対象外 | 100 | 10 | 同左 | 10 | 同左 | 発行済 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID | ●●●
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
11 | ～ | 15 | 無制限・無補償 | 対象 | 50 | － | 5 | － | 5 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
| ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
イメージ図
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 設置（切替）前 |  |  |  |  | 設置（切替）後 | [5 empty] | 備 考
1 | ～ | 10 | 新 | 対象外 | 100 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：100kW） （計：100kW）
11 | ～ | 15 | 無制限・無補償 | 対象 | 50 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：50kW） （計：50kW）
（記入例５）ＰＣＳを用いない発電機の場合で，系統が「ノンファーム型接続」に該当する | [17 empty] | 別 紙
[17 empty] | 2021 | 年 | XX | 月 | XX | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | ●●発電所
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 3 | 発行済
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS容量[kW] ※2 |  | 発電所ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※3など
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 3 | 対象外 | 対象 | 1500 | － | 1500 |  |  | 3 | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
[11 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
| ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
イメージ図
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 設置（切替）前 |  |  |  |  | 設置（切替）後 | [5 empty] | 備 考
1 | ～ | 3 | 対象外 | 対象 | 3000 | [11 empty] | 発電機の号機（系列）毎に出力制御ユニットを設置
（記入例６）特別高圧（66kV以上）の場合で，系統が「ノンファーム型接続」に該当する ※66kV以上のその他例も、専用線・PCS等監視装置を使用することを除き、66kV未満と同様の考え方です | [17 empty] | 別 紙
[17 empty] | 2021 | 年 | XX | 月 | XX | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | ●●発電所
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 3 | 発行済
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS容量[kW] ※2 |  | 発電所ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※3など
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 3 | 対象外 | 対象 | 3000 | － | 3000 |  |  | 3 | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
[11 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
| ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
イメージ図
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 設置（切替）前 |  |  |  |  | 設置（切替）後 | [5 empty] | 備 考
1 | ～ | 3 | 対象外 | 対象 | 3000 | [11 empty] | 発電機の号機（系列）毎にPCS等監視装置を設置
例
PCS等系列毎に記入。
（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）
新設の場合は「新規」に発電所ID必要数をご記載ください。
記入例では新規１となります
発電所名または発電者さま氏名のいずれかをご記入ください。
ID必要数，出力制御機能付PCS等に関する仕様は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。なお，異なるPCS等を使用する際は，それぞれご記載ください。
新設の場合はプルダウンから「－」を選択してください。
なお，PCSが無い発電機の場合は，PCS容量欄は空欄とする。
発行済の発電所ＩＤがある場合は，「発行済発電所ID」欄にご記載ください。
出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，「その他備考」欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。
例
PCS等系列毎に記入。
（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）
新設の場合は「新規」に発電所ID必要数をご記載ください。
記入例では新規１となります
発電所名または発電者さま氏名のいずれかをご記入ください。
ID必要数，出力制御機能付PCS等に関する仕様は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。なお，異なるPCS等を使用する際は，それぞれご記載ください。
１つの出力制御ユニットで複数のPCS等系列（例では１～２系列と３～５系列）を制御する場合は「上記と同じ発電所ID」を選択ください。
例
PCS等系列毎に記入。
（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）
新設の場合は「新規」に発電所ID必要数をご記載ください。
記入例では新規２となります
発電所名または発電者さま氏名のいずれかをご記入ください。
新設の場合はプルダウンから「－」を選択してください。
PCS等系列ごとに出力制御ユニットを設けて制御する場合はPCS等系列ごとに発電所ID数をご記載ください。
ID必要数，出力制御機能付PCS等に関する仕様は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。なお，異なるPCS等を使用する際は，それぞれご記載ください。
例
PCS等系列毎に記入。
（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）
増設の場合は「新規」に今回発行する発電所ID必要数，「発行済」に既に発行した発電所ID数をご記載ください。
記入例では新規１，発行済１となります
発電所名または発電者さま氏名のいずれかをご記入ください。
増設するPCS等系列の変更前はプルダウンから「－」を選択してください。
発電所IDを発行済の場合は「発行済」を選択してください。
増設するPCS等系列で新たに発電所IDを発行する場合は，発電所ID数をご記載ください。
ID必要数，出力制御機能付PCS等に関する仕様は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。なお，異なるPCS等を使用する際は，それぞれご記載ください。
太陽光ﾊﾟﾈﾙ
10kW ×10
10kW×10
PCS
太陽光ﾊﾟﾈﾙ
10kW ×5
10kW×5
PCS
例
発電機の号機（系列）毎に記入。
（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）
発電所名または発電者さま氏名のいずれかをご記入ください。
ID必要数，出力制御ユニットに関する仕様は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。なお，異なる出力制御ユニットを使用する際は，それぞれご記載ください。
新設の場合は「新規」に発電所ID必要数をご記載ください。
記入例では新規３となります
発電機の号機（系列）毎に出力制御ユニットを設けて制御する場合は，発電機の号機（系列）毎に発電所ID数をご記載ください。
全ての発電機の号機（系列）を１つの出力制御ユニットで制御する場合は，１と記載ください。
例
発電機の号機（系列）毎に記入。
（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可。）
ID必要数，PCS等監視装置に関する仕様は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。なお，異なる出力制御ユニットを使用する際は，それぞれご記載ください。
新設の場合は「新規」に発電所ID必要数をご記載ください。
記入例では新規３となります。
発電機の号機（系列）毎にPCS等監視装置を設けて制御する場合は，発電機の号機（系列）毎に発電所ID数をご記載ください。
全ての発電機の号機（系列）を１つのPCS等監視装置で制御する場合は，１と記載ください。
新設の場合はプルダウンから「－」を選択してください。
なお，PCSが無い発電機の場合は，PCS容量欄は空欄とする。
発電所名または発電者さま氏名のいずれかをご記入ください。
太陽光ﾊﾟﾈﾙ
200kW ×5
200kW×5
PCS
発電設備容量（パネル容量）の変更後とPCS容量の変更後のいずれか小さい値を記入。
（小数点以下は，第3位まで記入）
発電設備容量（パネル容量）の変更後とPCS容量の変更後のいずれか小さい値を記入。
（小数点以下は，第3位まで記入）
発電設備容量（パネル容量）の変更後とPCS容量の変更後のいずれか小さい値を記入。
（小数点以下は，第3位まで記入）
発電設備容量（パネル容量）の変更後とPCS容量の変更後のいずれか小さい値を記入。
（小数点以下は，第3位まで記入）
発電設備容量（パネル容量）の変更後とPCS容量の変更後のいずれか小さい値を記入。
（小数点以下は，第3位まで記入）
発電設備容量（パネル容量）の変更後とPCS容量の変更後のいずれか小さい値を記入。
（小数点以下は，第3位まで記入）
発行済の発電所ＩＤがある場合は，「発行済発電所ID」欄にご記載ください。
出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，「その他備考」欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。
発行済の発電所ＩＤがある場合は，「発行済発電所ID」欄にご記載ください。
出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，「その他備考」欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。
発行済の発電所ＩＤがある場合は，「発行済発電所ID」欄にご記載ください。
出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，「その他備考」欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。
発行済の発電所ＩＤがある場合は，「発行済発電所ID」欄にご記載ください。
出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，「その他備考」欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。
発行済の発電所ＩＤがある場合は，「発行済発電所ID」欄にご記載ください。
出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，「その他備考」欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。