## リスト(非表示) (hidden)
様式１ |  |  | 様式２ | [5 empty] | 様式２（要否確認）
（６）発電設備等変更の有無 | （７）契約種別 | （８）連絡先 | ２．（２） | ３．電源種別 | ３．電源種別 | ３．電源種別 | ７．サイバーセキュリティ対策 | ７．サイバーセキュリティ対策 | ７．サイバーセキュリティ対策
（選択して下さい） | （選択して下さい） | （選択して下さい） | （有の場合のみ選択して下さい） | （電源種別を選択して下さい） | （揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい） | （蓄電池の場合のみ選択して下さい） | ☐ | （選択して下さい） | （選択して下さい）
新規 | 一般送配電事業者又は配電事業者と受給契約を締結予定（FIT制度の適用予定の場合） | 申込書に関する連絡先窓口と同じ | Ａ（予備線） | 初期設定は「なし」 | 有（その他負荷「有」） | 希望する | ☑ | 様式１（８）連絡先【申込書に関する連絡先窓口】の記載と同じ | 様式１（６）連絡先【接続検討要否確認依頼書に関する連絡先窓口】の記載と同じ
有［増設］ | 上記以外の事業者と受給契約を締結予定（FIP制度の適用含む） | 申込書（技術的事項）に関する連絡先窓口と同じ | Ｂ（予備電源）（ kV） | 火力（LNG：Conv） | 有（その他負荷「無」） | 希望しない |  | 様式１（８）連絡先【申込書（技術的事項）に関する連絡先窓口】の記載と同じ | 様式１（６）連絡先【接続検討要否確認依頼書（技術的事項）に関する連絡先窓口】の記載と同じ
有［減設］ | 未定 | その他連絡先（特記事項欄に記載） |  | 火力（LNG：CC(1,100℃級)） | 無 |  |  | その他 氏名 | その他 氏名
有［更新］ |  |  |  | 火力（LNG：ACC(1,300℃級)）
有［廃止（撤去）］ |  |  |  | 火力（LNG：MACC(1,500℃級)）
有［その他（ ）］ |  |  |  | 火力（LNG：MACCⅡ(1,600℃級以上)）
無 |  |  |  | 火力（石炭）
火力（石油）
一般水力 ※4
小水力 ※5
揚水
太陽光
風力（陸上）
風力（洋上）
燃料電池
ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）※6※7
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石炭混焼）※7
ﾊﾞｲｵﾏｽ（LNG混焼）※7
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石油混焼）※7
ﾊﾞｲｵﾏｽ（液体燃料）※7
廃棄物（ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）を除く）※7
原子力
地熱
蓄電池
その他（ ）
特別高圧
様式３の１（同期機） |  |  |  | 様式３の２（誘導機） |  |  |  | 様式３の３（二次励磁機） | [7 empty] | 様式３の４（逆変換装置） | [5 empty] | 様式４の１（変圧器・線路） | 様式４の２（受電設備） |  | 様式４の３（給電情報）
| ２．（２） | ２．（19） | ２．（24） |  | ２．（２） | ２．（18） | ２．（21） |  | ２．（２） | ２．（７） | ２．（21）a | ２．（21）a | ２．（21）b | ２．（21）b | ２．（26） |  | ２．（２） | ２．（９） | ２．（22） | ２．（23） | ２．（29） | １．（８） | １．（１） | ２．（５） | １．通信形態 | １．通信形態 | ２．監視制御方式
（既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （有の場合、制御方式を選択下さい） | （有無を選択下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （有無を選択下さい） | （該当する場合、有無を選択下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （電圧・無効電力制御方法を選択下さい） | （主回路方式を選択下さい） | （電圧型/電流型 を選択下さい） | （出力制御方式を選択下さい） | （ＰＷＭ/ＰＡＭ（サイリスタ） を選択下さい） | （該当する場合、有無を選択下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （電圧・無効電力制御方法を選択下さい） | （主回路方式を選択下さい） | （出力制御方式を選択下さい） | （該当する場合、有無を選択下さい） | （中性点設置方式を選択下さい） | （絶縁方式を選択下さい） | （単位[ｻｲｸﾙ]/[s]を選択下さい） | （設置場所を選択下さい） | （装置の種類を選択下さい） | （監視制御方式を選択下さい）
既設 | 三相３線式 | AVR | 有 | 既設 | 三相３線式 | 有（検討資料添付） | 有※４ | 既設 | 三相３線式 | Volt-Var制御 | 他励式インバータ | 電圧型 | 電圧制御方式 | ＰＷＭ | 有※４ | 既設 | 三相３線式 | Volt-Var制御 | 自励式（電圧形） | 電圧制御方式 | 有※3 | 直接接地 | 気中絶縁 | [ｻｲｸﾙ] | 発電設備等設置地点 | ＣＤＴ方式 | 常時監視制御方式
新設 | 単相３線式 | APFR | 無※６ | 新設 | 単相３線式 | 無 | 無 | 新設 | 単相３線式 | 電圧一定制御 | その他（ ） | 電流型 | 電流制御方式 | ＰＡＭ（サイリスタ） | 無 | 新設 | 単相３線式 | 電圧一定制御 | 自励式（電流形） | 電流制御方式 | 無 | 抵抗接地 | ガス絶縁 | [s] | その他（名称 住所 ） | その他（ ） | 遠隔常時監視制御方式
増設 | 単相２線式 | その他（ ） |  | 増設 | 単相２線式 |  |  | 増設 | 単相２線式 | 無効電力一定制御 | [5 empty] | 増設 | 単相２線式 | 無効電力一定制御 | 他励式 | その他（ ） |  | 非接地 | その他（ ） |  |  |  | 随時監視制御方式
[10 empty] | 力率一定制御 | [7 empty] | 力率一定制御 |  |  |  | その他（ ） |  |  |  |  | 随時巡回方式
[10 empty] | その他（ ） | [7 empty] | その他（ ） | [8 empty] | 断続監視制御方式
遠隔断続監視制御方式
簡易監視方式
高圧
様式３の１ | 様式３の２ |  |  |  |  | 様式３の４ | [5 empty] | 様式３の５ | [5 empty] | 様式４の１
|  | ３．直流発電機 |  |  |  |  | ３．（２） | ３．（16）a | ３．（16）a | ３．（16）b | ３．（16）b |  | ２．（２） | ２．（13）
（既設/新設/増設を選択下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （主回路方式を選択下さい） | （出力制御方式を選択下さい） | （最大制御率を記載下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （主回路方式を選択下さい） | （電圧型/電流型 を選択下さい） | （出力制御方式を選択下さい） | （ＰＷＭ/ＰＡＭ（サイリスタ） を選択下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （電圧調整機能を選択下さい） | （主回路方式を選択下さい） | （出力制御方式を選択下さい） | （該当する場合、有無を選択下さい） | （制御方式を選択下さい）
既設 | 既設 | 三相３線式 | 自励式（電圧形） | 電圧制御方式 | %抑制 | 既設 | 三相３線式 | 他励式インバータ | 電圧型 | 電圧制御方式 | ＰＷＭ | 既設 | 三相３線式 | 無効電力制御機能 | 自励式（電圧形） | 電圧制御方式 | 有※2 | 手動
新設 | 新設 | 単相３線式 | 自励式（電流形） | 電流制御方式 | その他（ ） | 新設 | 単相３線式 | その他（ ） | 電流型 | 電流制御方式 | ＰＡＭ（サイリスタ） | 新設 | 単相３線式 | 力率一定制御機能 | 自励式（電流形） | 電流制御方式 | 無 | 自動
増設 | 増設 | 単相２線式 | 他励式 |  |  | 増設 | 単相２線式 |  |  |  |  | 増設 | 単相２線式 | 出力制御機能 | 他励式 | その他（ ）
その他（ ）
要否確認
様式１
（５）変更される発電設備等の概要 | （６）連絡先
（発電機/遮断器/昇圧用変圧器/保護装置/通信設備/その他設備 を選択、記載ください） | （選択して下さい）
発電機 | 接続検討要否確認依頼書に関する連絡先窓口と同じ
遮断器 | 接続検討要否確認依頼書（技術的事項）に関する連絡先窓口と同じ
昇圧用変圧器 | その他連絡先（特記事項欄に記載）
保護装置
通信設備
その他設備（ ）

## 接続検討回答書追加項目
【高圧】 | [10 empty] | 様式AP2高圧-202504抜粋
[12 empty] | 年 | 月 |  | 日
接続検討申込書追加項目
| （１）発電設備等設置者名又は発電者の名称 （仮称可） | [5 empty] | フリガナ
|  |  |  | 一般送配電事業者又は配電事業者の 同一法人又は親子法人等 該当有無 |  |  | （選択して下さい）
| （２）発電所名（仮称可） | [5 empty] | フリガナ
（３）発電設備等設置場所の住所
様式３の１ 発電設備仕様(回転機)
| 共通事項 |  | ※出力低下防止機能（下記に該当する場合） |  |  |  |  | （該当する場合、有無を選択下さい）
|  |  | ・火力 | [5 empty] | 有の場合 出力低下防止周波数： |  |  |  |  | [Hz]
|  |  | ・コージェネ（ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ・ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝを除く） | [5 empty] | （詳細は様式５の１２に記載）
※契約のお申込みの際に，連系に必要な機器の仕様がわかる資料（試験成績書等）のご提出をお願いいたします。
様式３の２ 発電設備仕様(直流発電設備)
| 逆変換装置 （インバータ） |  | ※並列時許容周波数（上限） |  |  | 設定可能範囲 |  |  |  | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]
[6 empty] | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [7 empty] | [Hz]
※契約のお申込みの際に，連系に必要な機器の仕様がわかる資料，JET認証証明書またはJET認証試験方法（2025年4月改正）の試験通則で実施した試験成績書の
ご提出をお願いいたします。
黄色の背景色が入力欄です。
記載例をご確認するには、下記のリンクを押下ください。
申込書への入力にあたっては記載例を十分ご確認ください
（https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html）