年　　月　　日

出力制御機能付PCS等の設置（切替）完了届

東京電力パワーグリッド株式会社　御中

貴社の電力系統（「ノンファーム型接続」の系統も含む）に接続するにあたって締結した契約に基づく，出力制御機能付PCS等の設置（切替）に関して，工事および電力サーバとの通信テストが完了しましたので確認を依頼します。

| 住所 |  |
| --- | --- |
| 会社名 |  |
| 代表者氏名 |  |

記

| - 発電所の名称※１ （設備ID) | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 発電場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 申込番号※２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 申込受付日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 出力制御機能付PCS等 設置（切替）完了予定日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ﾙｰﾙ毎の契約容量※３ | （対象外） | 旧ﾙｰﾙ |  |  | 新ﾙｰﾙ |  | 無制限・ 無補償 | 計 |
|  | kW | kW |  |  | kW |  | kW | kW |
| (ノンファーム対象契約容量)※４ | ( )kW |  |  |  | ( )kW |  | ( )kW | ( )kW |
| - 出力制御方法※５ | 更新ｽｹｼﾞｭｰﾙ （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線有） 原則，こちらを選択 |  |  |  |  | 固定ｽｹｼﾞｭｰﾙ （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線無） |  |  |
| - 出力制御に関する連絡先※６ | 電話番号（必須） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ①（必須） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ②（任意） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ③（任意） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本件に関する連絡先※７ （発電所ID送付先） | 住所 |  | 〒 |  |  |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FAX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |

※今回取得した個人情報は，発電設備等の出力制御に係る連絡等のみに利用し、当該目的以外には利用しません。

以　上

【ご記入にあたっての留意事項】

東京電力パワーグリッド株式会社

※１　発電所名または契約者名のいずれかをご記入ください。設備IDがある場合は，経済産業省が発行する「設備認定通知書」に記載されている設備IDをご記入ください。

※２　接続申込時に発行されるお申込番号をご記入ください。

なお，発電所を複数所有されているお客さまは，発電所毎（お申込番号毎）に，仕様確認等依頼書を作成・提出いただきますようお願いいたします。

※３　小数点以下は，第3位までご記入ください。PCS系列毎の詳細を別紙に全て記入（対象外を含む）ご記入ください。

※４　6.ﾙｰﾙ毎の契約容量のうち、「ノンファーム型接続」に該当する契約容量を記載ください。

※３※４　入力例

・ルールが「無制限・無補償」のみで契約容量が100kW場合

| 6.ﾙｰﾙ毎の契約容量※３ | 対象外 | 旧ﾙｰﾙ | 新ﾙｰﾙ | 無制限・ 無補償 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | kW | kW | 100.000kW | 100.000kW |
| (ノンファーム対象契約容量)※４ | ( )kW |  | ( )kW | ( )kW | ( )kW |

・ルールが「無制限・無補償」で系統が「ノンファーム系統」で契約容量が100kW場合

| 6.ﾙｰﾙ毎の契約容量※３ | 対象外 | 旧ﾙｰﾙ | 新ﾙｰﾙ | 無制限・ 無補償 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | kW | kW | 100.000kW | 100.000kW |
| (ノンファーム対象契約容量)※４ | ( )kW |  | ( )kW | (100.000)kW | (100.000)kW |

・ルールが「対象外」で系統が「ノンファーム系統」で契約容量100kW場合

| 6.ﾙｰﾙ毎の契約容量※３ | 対象外 | 旧ﾙｰﾙ | 新ﾙｰﾙ | 無制限・ 無補償 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100.000kW | kW | kW | kW | 100.000kW |
| (ノンファーム対象契約容量)※４ | (100.000)kW |  | ( )kW | ( )kW | (100.000)kW |

※５　原則として更新スケジュールを選択してください。

固定スケジュールは，山間部等でインターネット環境等が構築できない場合のみ選択可能です。

なお、「ノンファーム型接続」では選択できません。

【出力制御スケジュールについて】

〔更新スケジュール〕

- 当社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し，PCSがインターネット環境等を経由して最新のスケジュールを自動で受信することで，可能な限り売電を行えるようにする運用のことをいいます。

ここで使用するインターネット環境は，お客さまのご負担でご準備いただきます。

〔固定スケジュール〕

- 当社が作成した長期間（１年分）の出力制御スケジュールをPCSへあらかじめ登録していただき，運用していただくことをいいます。

- 最新の気象予報等を踏まえた出力制御スケジュールを反映できないため，更新スケジュールでの運用に比べ売電量が大幅に減少する可能性があります。

- 固定スケジュールで運用される場合は，事業者さまの責任においてメーカーさまや工事店さま等による定期的なスケジュール取込作業（有料）が必要となります。

※６　電話番号とメールアドレスは，出力制御（システム含む）に関するご案内・お知らせをさせていただく場合がございますので，それぞれ必ずご記入ください。

なお，メールアドレスのご記入にあたっては，以下のような混同しやすい文字にご注意ください。

- 「１（ｲﾁ）」と「ｌ（ｴﾙ）」と「Ｉ（ｱｲ）」

- 「０（ｾﾞﾛ）」と「Ｏ（ｵｰ）」

- 「２（数字）と「Ｚ（ｾﾞｯﾄ）」

- 「‐（ﾊｲﾌﾝ）」と「＿（ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ）」　　　など

※７　提出資料および出力制御に関する連絡先を記入してください。

以　上

仕様確認依頼書提出時と変更があった場合のみ、変更後の「PCS等系列単位の諸元一覧」を記入してください。

年　　月　　日

| 発電所名称 |  |
| --- | --- |
| 申込番号 |  |

別　紙

PCS等系列単位の諸元一覧

| PCS等 系列 | お申込 受付日 | 適用 ﾙｰﾙ ※１ | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | パネル容量[kW] |  | PCS等容量[kW] |  | ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ数） | 現地設定済 発電所ＩＤ | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)※2 | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※１など |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS） 製 型式 （出力制御ﾕﾆｯﾄ） 製 型式 |  |

※1　出力制御の適用ルールを記載（旧・新・「無制限・無補償」のいずれかを記載）してください。

※2　出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。

（連系協議での諸要件を満たしていないことが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。）

出力制御機能付PCS等の出力変化時間は１０分で設定してください。

ID必要数，出力制御機能付PCS等に関する仕様は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，

ご記入ください。なお，異なるPCS等を使用する際は，それぞれご記載ください。

「仕様確認依頼書」の

「1.」，「3.」を記入

２０●●年●●月●●日

別　紙

（記入例１）【5系列（3kW×5=15kW）】

| 発電所名称 | ●●発電所 |
| --- | --- |
| 申込番号 | xxxx‐xxxxxxxx‐x |

PCS等系列毎に記入

（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）

PCS等系列単位の諸元一覧【記入例】

現地に設定されたＩＤをすべて記載ください

| PCS等 系列 | お申込受付日 | 適用 ﾙｰﾙ | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | パネル容量[kW] |  | PCS等容量[kW] |  | ID 必要数 （出力制御 ﾕﾆｯﾄ数） | 現地設定済 発電所ＩＤ | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）など |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |  |  |  |  |
| 1～5 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 15.000 | 3.000 | 今回の設置（切替）工事に合わせて発電設備またはPCS等の設備変更がある場合は，変更後の容量をご記入ください。 同左 | 3.000 | 同左 | 1 | 03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | （PCS等）●●製 型式▲▲ （出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製 型式▲▲ |  |
|  | 発電設備容量（変更前）とPCS等容量 （変更前）のいずれか小さい値を記入。 （小数点以下は，第3位まで記入） 契約容量の増加を伴う場合は，別途， 増設に関するお申し込みが必要です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，備考欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。 |

イメージ図

| PCS等 系列 | お申込受付日 | 適用 ﾙｰﾙ | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 設置（切替）前 | 設置（切替）後 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1～5 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 15 |  |  | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：15kW） （計：15kW） |

「仕様確認依頼書」の

「1.」，「3.」を記入

２０●●年●●月●●日

別　紙

（記入例２）【3系列（3kW×3=9kW）+2系列（5kW×2=10kW）=合計19kW】

PCS等系列毎に記入

（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）

| 発電所名称 | ●●発電所 |
| --- | --- |
| 申込番号 | xxxx‐xxxxxxxx‐x |

ID必要数，出力制御機能付PCS等に関する仕様は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。なお，異なるPCS等を使用する際は，それぞれご記載ください。

PCS等系列単位の諸元一覧【記入例】

| PCS等 系列 | お申込受付日 | 適用 ﾙｰﾙ | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | パネル容量[kW] |  | PCS等容量[kW] |  | ID 必要数 （出力制御 ﾕﾆｯﾄ数） | 現地設定済 発電所ＩＤ | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）など |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |  |  |  |  |
| 1～3 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 9.000 | 4.000 | 同左 | 3.000 | 同左 | 1 | 03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | （PCS等）●●製 型式▲▲ （出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製 型式▲▲ |  |
| 4～5 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 10.000 | 5.000 | 今回の設置（切替）工事に合わせて発電設備またはPCS等の設備変更がある場合は，変更後の容量をご記入ください。 同左 | 5.000 | 同左 | 1 | 03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | （PCS等）●●製 型式▲▲ （出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製 型式▲▲ |  |
|  | 発電設備容量（変更前）とPCS等容量 （変更前）のいずれか小さい値を記入。 （小数点以下は，第3位まで記入） 契約容量の増加を伴う場合は，別途， 増設に関するお申し込みが必要です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 現地に設定されたＩＤをすべて記載ください |  | 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，備考欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。 |

イメージ図

| PCS等 系列 | お申込受付日 | 適用 ﾙｰﾙ | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 設置（切替）前 | 設置（切替）後 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1～3 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 9 |  |  | パネル容量 ＞ PCS等容量 （計：12kW） （計：9kW） |
| 4～5 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 10 |  |  | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：10kW） （計：10kW） |

ID必要数，出力制御機能付PCS等に関する仕様は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。なお，異なるPCS等を使用する際は，それぞれご記載ください。

２０●●年●●月●●日

別　紙

（記入例３）複数のPCS等系列を出力制御ユニット1台で制御する場合【2系列（4kW×2=8kW）+3系列（3kW×3=9kW）=合計17kw】

PCS等系列毎に記入

（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）

| 発電所名称 | ●●発電所 |
| --- | --- |
| 申込番号 | xxxx‐xxxxxxxx‐x |

PCS等系列単位の諸元一覧【記入例】

| PCS等 系列 | お申込受付日 | 適用 ﾙｰﾙ | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | パネル容量[kW] |  | PCS等容量[kW] |  | ID 必要数 （出力制御 ﾕﾆｯﾄ数） | 現地設定済 発電所ＩＤ | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）など |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |  |  |  |  |
| 1～2 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 8.000 | 4.000 | 同左 | 4.000 | 同左 | 1 | 03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | （PCS等）●●製 型式▲▲ （出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製 型式▲▲ |  |
| 3～5 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 9.000 | 4.000 | 今回の設置（切替）工事に合わせて発電設備またはPCS等の設備変更がある場合は，変更後の容量をご記入ください。 同左 | 3.000 | 同左 |  |  | （PCS等）●●製 型式▲▲ （出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製 型式▲▲ |  |
|  |  |  |  |  | 発電設備容量（変更前）とPCS等容量 （変更前）のいずれか小さい値を記入。 （小数点以下は，第3位まで記入） 契約容量の増加を伴う場合は，別途， 増設に関するお申し込みが必要です。 |  |  |  |  | 現地に設定されたＩＤをすべて記載ください |  | 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，備考欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。 |

イメージ図

| PCS等 系列 | お申込受付日 | 適用 ﾙｰﾙ | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 設置（切替）前 | 設置（切替）後 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1～2 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 8 |  |  | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：8kW） （計：8kW） |
| 3～5 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 9 |  |  | パネル容量 ＞ PCS等容量 （計：12kW） （計：9kW） |

ID必要数，出力制御機能付PCS等に関する仕様は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。なお，異なるPCS等を使用する際は，それぞれご記載ください。

２０●●年●●月●●日

別　紙

（記入例4）増設により，申込受付日が混在している場合

【受付日2020/4/1：5系列（10kW×10=100kW）+受付日2021/4/1：2系列（10kW×5=50kW）=合計150kW】

PCS等系列毎に記入

（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）

| 発電所名称 | ●●発電所 |
| --- | --- |
| 申込番号 | xxxx‐xxxxxxxx‐x |

PCS等系列単位の諸元一覧【記入例】

| PCS等 系列 | お申込受付日 | 適用 ﾙｰﾙ | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | パネル容量[kW] |  | PCS等容量[kW] |  | ID 必要数 （出力制御 ﾕﾆｯﾄ数） | 現地設定済 発電所ＩＤ | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）など |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |  |  |  |  |
| 1～10 | 2020/4/1 | 新 |  | 100.000 | 10.000 | 同左 | 10.000 | 同左 | 1 | 03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | （PCS等）●●製 型式▲▲ （出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製 型式▲▲ |  |
| 11～15 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 50.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 1 | 03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | （PCS等）●●製 型式▲▲ （出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製 型式▲▲ |  |
|  |  |  |  |  | 今回の設置（切替）工事に合わせて発電設備またはPCS等の設備変更がある場合は，変更後の容量をご記入ください。 |  |  |  |  | 現地に設定されたＩＤをすべて記載ください |  |  |
|  |  |  |  |  | 発電設備容量（変更前）とPCS等容量 （変更前）のいずれか小さい値を記入。 （小数点以下は，第3位まで記入） 契約容量の増加を伴う場合は，別途， 増設に関するお申し込みが必要です。 |  |  |  |  |  |  | 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，備考欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。 |

イメージ図

| PCS等 系列 | お申込受付日 | 適用 ﾙｰﾙ | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 太陽光ﾊﾟﾈﾙ 10kW × PCS 10kW × 10 10 設置（切替）前 | 太陽光ﾊﾟﾈﾙ 10kW × 10 PCS 10kW × 10 インターネット 出力制御ﾕﾆｯﾄ 出力制御 機能付 PCS 設置（切替）後 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 2020/4/1 | 新 |  | 100 |  |  | パネル容量 ＝ PCS等容量（計：100kW） （計：100kW） |
| 11～15 | 2021/4/1 | 無制限無補償 | 〇 | 50 | 太陽光ﾊﾟﾈﾙ 10kW × PCS 10kW × 5 5 | 太陽光ﾊﾟﾈﾙ 10kW × 5 PCS 10kW × 5 インターネット 出力制御ﾕﾆｯﾄ 出力制御 機能付 PCS | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：50kW） （計：50kW） |