## 送電線
予想潮流－500kV,275kV系統
【留意事項】
潮流値は，対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり，実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
潮流が「－」の箇所は，第三者情報保護の観点からマスキングしています。
想定年度 |  |  |  | 想定断面
2023（第一年度） |  |  |  | 夏期高需要期
送電線
送電線 No |  |  | 電圧 （kV） | 送電線名 | 潮流正方向 |  |  | 潮流（MW） | 備考
基幹 | 500kV | 1 | 500 | 川内線1・2L | 南いわき | → | 新いわき | 1765
基幹 | 500kV | 2 | 500 | 南いわき幹線1・2L | 南いわき | → | 東群馬 | 2930
基幹 | 500kV | 3 | 500 | 富岡線1・2L | 新福島 | → | ― | 0
基幹 | 500kV | 4 | 500 | 福島幹線1・2L | 新福島 | → | 新いわき | 579
基幹 | 500kV | 5 | 500 | 福島東幹線1・2L | 新福島 | → | 新いわき | 579
基幹 | 500kV | 6 | 500 | 新いわき線1・2L | 新いわき | → | 新今市 | 1808
基幹 | 500kV | 7 | 500 | 福島幹線1・2L | 新いわき | → | 新茂木 | 1486
基幹 | 500kV | 8 | 500 | 福島東幹線1・2L | 新いわき | → | 新筑波 | 1207
基幹 | 500kV | 9 | 500 | ***線 | 発電所《1001004》 | → | 新いわき | 1578 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 500kV | 10 | 500 | 新茂木線1・2L | 新茂木 | → | 新栃木 | 2802
基幹 | 275kV | 11 | 275 | 那珂線1・2L | 那珂 | → | 新茂木 | 2442
基幹 | 275kV | 12 | 275 | 阿武隈線1・2L | 発電所《1002016》 | → | 那珂 | 1014
[5 empty] | 那珂 | → | 発電所《1002016》 | -768
基幹 | 275kV | 13 | 275 | 十王線1・2L | 常磐 | → | （分岐）阿武隈線 | -246
基幹 | 275kV | 14 | 275 | ***線 | 発電所《1002018》 | → | 那珂 | -4 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 15 | 275 | ***線 | 発電所《1002017》 | → | 那珂 | 2545 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 500kV | 16 | 500 | 福島幹線1・2L | 新茂木 | → | 新古河 | 1126
基幹 | 500kV | 17 | 500 | 中栃木線1・2L | 新今市 | → | 新栃木 | 1808
基幹 | 500kV | 18 | 500 | 新栃木線1・2L | 新栃木 | → | 新新田 | 4077
基幹 | 500kV | 19 | 500 | 下郷線 | 発電所《1001001》 | → | 新今市 | 0
[5 empty] | 新今市 | → | 発電所《1001001》 | 0
基幹 | 500kV | 20 | 500 | ***線 | 発電所《1001002》 | → | （分岐）***線 | 0 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 500kV | 21 | 500 | ***線 | 新今市 | → | 発電所《1001003》 | 0 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 22 | 275 | ***線 | 新栃木 | → | 発電所《1002046》 | 8 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 500kV | 23 | 500 | ***線 | 発電所《1001011》 | → | 新木更津 | 4732 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 500kV | 24 | 500 | 新袖ヶ浦線1・2L | 発電所《1001010》 | → | （分岐）新袖ケ浦線 | 2070
基幹 | 500kV | 25 | 500 | 新袖ヶ浦線1・2L | 新佐原 | → | （分岐）新袖ケ浦線 | -5569
基幹 | 275kV | 26 | 275 | 君津線1・2L | 新木更津 | → | 房総 | 1410
基幹 | 275kV | 27 | 275 | 姉崎線1・2L | 房総 | → | 姉崎中央 | -1923
基幹 | 275kV | 28 | 275 | 姉崎線3・4L | 房総 | → | 姉崎中央 | 39
基幹 | 275kV | 30 | 275 | ***線 | 発電所《1002014》 | → | 千葉中央 | 2925 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 31 | 275 | ***線 | 発電所《1002014》 | → | 葛南 | 886 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 32 | 275 | ***線 | 発電所《1002013》 | → | 千葉中央 | 455 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 33 | 275 | 千葉中央線1・2L | 千葉中央 | → | （分岐）北千葉線 | 3430
基幹 | 275kV | 34 | 275 | 北総線1・2L | 北総 | → | （分岐）北千葉線 | -575
基幹 | 275kV | 35 | 275 | 花見川線1・2L | 花見川 | → | （分岐）北千葉線 | -573
基幹 | 275kV | 36 | 275 | 北千葉線（房総～花見川）1・2L | 房総 | → | （分岐）北千葉線 | 60
基幹 | 500kV | 37 | 500 | 房総線1・2L | 房総 | → | 新京葉 | 2671
基幹 | 500kV | 38 | 500 | 印旛線1・2L | 新佐原 | → | 新京葉 | 3073
基幹 | 275kV | 39 | 275 | 香取線1・2L | 新佐原 | → | 鹿島 | -948
基幹 | 275kV | 40 | 275 | ***線 | 発電所《1002006》 | → | 鹿島 | 941 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
[5 empty] | 発電所《1002007》 | → | 鹿島
基幹 | 275kV | 41 | 275 | ***線 | 発電所《1002008》 | → | 鹿島 | 475 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 42 | 275 | ***線 | 発電所《1002008》 | → | 鹿島 |  | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 43 | 275 | ***線 | 発電所《1002008》 | → | 鹿島 |  | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 44 | 275 | ***線 | 発電所《1002008》 | → | 鹿島 | 778 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 45 | 275 | 鹿島線1・2L | 鹿島 | → | 新野田 | 1695
[5 empty] | 新野田 | → | 鹿島 | -720
基幹 | 500kV | 46 | 500 | 新佐原線1・2L | 新佐原 | → | 新筑波 | 3444
基幹 | 500kV | 47 | 500 | 新京葉線1・2L | 新古河 | → | （分岐）新京葉線 | -1619
[5 empty] | 新京葉 | → | （分岐）新京葉線 | 3804
[5 empty] | 新野田 | → | （分岐）新京葉線 | -2185
基幹 | 500kV | 48 | 500 | 新筑波線1・2L | 新筑波 | → | 新古河 | 3982
基幹 | 275kV | 49 | 275 | 東京東線1・2L | 新京葉 | → | 新野田 | 608
基幹 | 275kV | 50 | 275 | 東京北線1・2L | 新野田 | → | 北東京 | 212
基幹 | 275kV | 51 | 275 | 北葛飾線1・2L | 新野田 | → | 北葛飾 | 2185
基幹 | 500kV | 52 | 500 | 新古河線1・2L | 新古河 | → | （分岐）新古河線 | 3549
[5 empty] | 新坂戸 | → | （分岐）新古河線 | -3549
[5 empty] | 新所沢 | → | （分岐）新古河線 | 0
基幹 | 275kV | 53 | 275 | 河北線1・2L | 新古河 | → | 北東京 | 1589
基幹 | 275kV | 54 | 275 | 河北線3・4L | 新古河 | → | 北東京 | 1589
基幹 | 275kV | 55 | 275 | 中東京幹線1・2L | 発電所《1002036》 | → | 信濃川 | 404
[5 empty] | 信濃川 | → | 発電所《1002036》 | -500
基幹 | 275kV | 56 | 275 | ***線 | 発電所《1002036》 | → | 発電所《1002039》 | -104 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
[5 empty] | 発電所《1002039》 | → | 発電所《1002036》 | -78
[5 empty] | 発電所《1002040》 | → | （分岐）***線 | 182
基幹 | 275kV | 57 | 275 | ***線 | 東群馬 | → | 発電所《1002039》 | -679 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 500kV | 58 | 500 | 東群馬幹線1・2L | 東群馬 | → | 西群馬 | 3333
基幹 | 500kV | 59 | 500 | 新赤城線（他社）1・2L | 新新田 | → | 東群馬 | -276
基幹 | 500kV | 60 | 500 | 新新田線1・2L | 新新田 | → | 新岡部 | 4322
基幹 | 275kV | 61 | 275 | 東毛線（他社）1・2L | 新新田 | → | 東毛 | 524
基幹 | 500kV | 62 | 500 | 新坂戸線（他社）1・2L | 新坂戸 | → | 新新田 | 867
基幹 | 500kV | 63 | 500 | 新岡部線1・2L | 新岡部 | → | 新秩父 | 2472
基幹 | 275kV | 64 | 275 | 北熊谷線1・2L | 新岡部 | → | 北熊谷 | 436
基幹 | 275kV | 65 | 275 | 児玉線1・2L | 新岡部 | → | 西毛 | 436
基幹 | 275kV | 66 | 275 | 玉原線1・2L | 新榛名 | → | 発電所《1002024》 | -646
基幹 | 500kV | 67 | 500 | 南新潟幹線1・2L | 西群馬 | → | 発電所《1001019》 | 0
基幹 | 500kV | 68 | 500 | 新新潟幹線1・2L | 発電所《1001019》 | → | 西群馬 | 0
[5 empty] | 西群馬 | → | 発電所《1001019》 | 0
基幹 | 500kV | 69 | 500 | ***線 | 発電所《1001020》 | → | （分岐）新新潟幹線 | 0 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 500kV | 70 | 500 | 西群馬幹線1・2L | 西群馬 | → | 東山梨 | 1593
[5 empty] | 東山梨 | → | 西群馬 | -1593
基幹 | 500kV | 71 | 500 | ***線 | 発電所《1001023》 | → | （分岐）西群馬幹線1L | 0 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 500kV | 72 | 500 | 新吾妻線1・2L | 新榛名 | → | 西群馬 | 399
基幹 | 500kV | 73 | 500 | 西上武幹線1・2L | 西群馬 | → | 新所沢 | 2139
基幹 | 500kV | 74 | 500 | 新榛名線1・2L | 新榛名 | → | 新秩父 | 247
基幹 | 500kV | 75 | 500 | 安曇幹線1・2L | 新信濃 | → | 新秩父 | 1206
基幹 | 275kV | 76 | 275 | ***線 | 発電所《1002022》 | → | 新信濃 | 0 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 77 | 275 | ***線 | 発電所《1002026》 | → | 新信濃 | 6 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 78 | 275 | ***線 | 発電所《1002025》 | → | （分岐）***線 | 0 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 500kV | 79 | 500 | ***線 | 発電所《1001027》 | → | （分岐）西群馬幹線2L | 0 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 500kV | 80 | 500 | 西群馬幹線1・2L | 東山梨 | → | 新富士 | 1040
基幹 | 500kV | 81 | 500 | 新秦野線1・2L | 新秦野 | → | 新富士 | 979
基幹 | 275kV | 82 | 275 | 佐久間東幹線（他社）1・2L | 発電所《1002033》 | → | 新富士 | 0
基幹 | 275kV | 83 | 275 | 佐久間東幹線（他社）1・2L | 新富士 | → | 北相模 | 488
基幹 | 500kV | 84 | 500 | 新多摩線1・2L | 新多摩 | → | 新秦野 | 762
基幹 | 500kV | 85 | 500 | 新秩父線1・2L | 新秩父 | → | 新多摩 | 3925
基幹 | 500kV | 86 | 500 | 新所沢線1・2L | 新多摩 | → | 新所沢 | 2117
[5 empty] | 新所沢 | → | 新多摩 | -1020
基幹 | 500kV | 87 | 500 | 新飯能線1・2L | 新飯能 | → | （分岐）新所沢線 | -1097
基幹 | 275kV | 88 | 275 | 青梅線1・2L | 新飯能 | → | 青梅 | 1097
基幹 | 275kV | 89 | 275 | 青梅線1・2L | 青梅 | → | （分岐）青梅線 | -540
基幹 | 275kV | 90 | 275 | 豊岡線1・2L | 豊岡 | → | （分岐）青梅線 | -557
基幹 | 275kV | 91 | 275 | 東京西線1・2L | 新多摩 | → | 西東京 | 1046
[5 empty] | 西東京 | → | 新多摩 | -311
基幹 | 275kV | 92 | 275 | 港北線（港北～荏田）1・2L | 港北 | → | （分岐）港北線 | 2327
[5 empty] | 荏田 | → | （分岐）港北線 | 0
基幹 | 275kV | 93 | 275 | 横浜港北線1・2・3・4L | 港北 | → | 横浜大黒 | -2696
基幹 | 275kV | 94 | 275 | 西北線1・2L | 西東京 | → | 北多摩 | 1301
基幹 | 275kV | 95 | 275 | 東新宿線2・3L | 北多摩 | → | 東新宿 | 238 | 2,3Lの2回線送電線
基幹 | 275kV | 96 | 275 | 新宿線1・2・3L | 北多摩 | → | 新宿 | 665
基幹 | 275kV | 97 | 275 | 新宿城南線1・2・3L | 新宿 | → | 城南 | 288
基幹 | 275kV | 98 | 275 | 西南多摩線（他社）1・2L | 西東京 | → | 多摩 | 696
[5 empty] | 多摩 | → | 西東京 | -696
基幹 | 275kV | 99 | 275 | 佐久間東幹線（他社）1・2L | 西東京 | → | 北相模 | 0
基幹 | 275kV | 100 | 275 | 秦浜線1・2L | 新秦野 | → | 京浜 | -1494
[5 empty] | 京浜 | → | 新秦野 | 2084
[5 empty] | 中相模 | → | （分岐）秦浜線 | -590
基幹 | 275kV | 101 | 275 | 東京南線1・2L | 京浜 | → | 南横須賀 | -63
基幹 | 275kV | 102 | 275 | 東京南線3・4L | 京浜 | → | 南横須賀 | -172
[5 empty] | 逗子 | → | （分岐）東京南線3,4,L | -44
基幹 | 275kV | 103 | 275 | 京浜線1・2L | 京浜 | → | 西東京 | 0
基幹 | 275kV | 104 | 275 | 京浜線3・4L | 西東京 | → | 京浜 | 429
[5 empty] | 京浜 | → | 西東京 | 0
[5 empty] | 西横浜 | → | （分岐）京浜線 | -429
基幹 | 275kV | 105 | 275 | 南川崎線1・2・3L | 南川崎 | → | 京浜 | 1855
基幹 | 275kV | 106 | 275 | ***線 | 発電所《1002043》 | → | 南川崎 | 1910 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 107 | 275 | 南池上線1・2・3L | 南川崎 | → | 池上 | 471
基幹 | 275kV | 108 | 275 | 中沢線1・2L | 新所沢 | → | 中東京 | 310
基幹 | 275kV | 109 | 275 | 中沢線3・4L | 新所沢 | → | 中東京 | 310
基幹 | 275kV | 110 | 275 | 南狭山線1・2L | 新所沢 | → | 南狭山 | 2539
基幹 | 275kV | 111 | 275 | 新座線1・2L | 南狭山 | → | 新座 | 1754
基幹 | 275kV | 112 | 275 | 北武蔵野線2・3L | 新座 | → | 練馬 | 464 | 2,3Lの2回線送電線
基幹 | 275kV | 114 | 275 | 水道橋線1・2・3L | 練馬 | → | 水道橋 | 0
基幹 | 275kV | 115 | 275 | 東新宿水道橋線2・3L | 東新宿 | → | 水道橋 | 0 | 2,3Lの2回線送電線
基幹 | 275kV | 116 | 275 | 坂戸川越線（他社）1・2L | 新坂戸 | → | 南川越 | 779
基幹 | 275kV | 117 | 275 | 西南川越線（他社）1・2L | 南川越 | → | 南狭山 | 0
基幹 | 275kV | 118 | 275 | 西南川越線（他社）1・2L | 南狭山 | → | 多摩 | 0
基幹 | 275kV | 120 | 275 | 東京中線1・2L | 新坂戸 | → | 北東京 | 1236
[5 empty] | 北東京 | → | 新坂戸 | 0
基幹 | 275kV | 121 | 275 | 上尾線1・2L | 上尾 | → | （分岐）東京中線 | -1236
基幹 | 275kV | 122 | 275 | 北与野線2・3L | 上尾 | → | 北与野 | 362 | 2,3Lの2回線送電線
基幹 | 275kV | 123 | 275 | 西越谷線1・2L | 北東京 | → | 西越谷 | 502
基幹 | 275kV | 124 | 275 | 春日部線1・2L | 北東京 | → | 京北 | 1175
基幹 | 275kV | 125 | 275 | 豊島線1・2・3L | 豊島 | → | 京北 | -178
基幹 | 275kV | 126 | 275 | 東内幸町線1・2・3L | 東内幸町 | → | 豊島 | 682
基幹 | 275kV | 127 | 275 | 高輪線1・2・3L | 高輪 | → | 東内幸町 | 682
基幹 | 275kV | 128 | 275 | 池上線1・2・3L | 池上 | → | （分岐）川崎高輪線 | 0
基幹 | 275kV | 129 | 275 | 川崎高輪線1・2・3L | 東川崎 | → | 高輪 | 1245
基幹 | 275kV | 130 | 275 | 上野線1・2・3L | 北葛飾 | → | 上野 | 943
基幹 | 275kV | 131 | 275 | 上野水道橋線1・2・3L | 上野 | → | 水道橋 | 608
基幹 | 275kV | 132 | 275 | 墨東線1・2・3L | 北葛飾 | → | 墨東 | 429
基幹 | 500kV | 133 | 500 | 新豊洲線1・3L | 新京葉 | → | 新豊洲 | 12 | 1,3Lの2回線送電線
基幹 | 275kV | 134 | 275 | 江東線1・2L | 新京葉 | → | 江東 | 1746
[5 empty] | 江東 | → | 新京葉 | -1437
[5 empty] | 葛南 | → | （分岐）江東線 | -318
基幹 | 275kV | 135 | 275 | 城南線1・2・3L | 江東 | → | 城南 | 592
基幹 | 275kV | 136 | 275 | 千葉葛南線1・2L | 千葉中央 | → | 葛南 | 886
基幹 | 275kV | 137 | 275 | 葛南世田谷線1・2・3L | 葛南 | → | 世田谷 | 877
基幹 | 275kV | 138 | 275 | 世田谷線1・2・3L | 世田谷 | → | 荏田 | 324
基幹 | 275kV | 139 | 275 | 川崎豊洲線1・2・3L | 新豊洲 | → | 発電所《1002045》 | -1216
基幹 | 275kV | 140 | 275 | 豊洲内幸町線1・2・3L | 新豊洲 | → | 東内幸町 | 487
基幹 | 275kV | 141 | 275 | 豊洲永代橋線1・2・3L | 新豊洲 | → | 永代橋 | 487
基幹 | 275kV | 142 | 275 | ***線 | 発電所《1002012》 | → | 横浜大黒 | 1168 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています
基幹 | 275kV | 143 | 275 | 北千葉線（花見川～新京葉）1・2L | 新京葉 | → | （分岐）北千葉線 | -2342
基幹 | 275kV | 144 | 275 | 港北線（荏田～西東京）1・2L | 西東京 | → | （分岐）港北線 | -2327
基幹 | 275kV | 145 | 275 | ***線 | 発電所《1002028》 | → | 発電所《1002033》 | 0 | 第三者情報保護の観点から送電線名をマスキングしています

## 変電所
予想潮流－500kV,275kV系統
【留意事項】
・潮流値は，対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり，
実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
・潮流方向は高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
想定年度 |  |  |  | 想定断面
2023（第一年度） |  |  |  | 夏期高需要期
変圧器
変電所 No |  |  | 電圧（kV） |  | 変電所名 | 潮流（MW） | 備考
|  |  | 一次 | 二次
基幹 | 275kV | 1 | 500 | 275 | 新福島 | -1158
|  |  | 500 | 66 | 新福島 | -79
基幹 | 275kV | 2 | 500 | 275 | 新茂木 | -2442
基幹 | 275kV | 3 | 500 | 275 | 新栃木 | 27
|  |  | 500 | 154 | 新栃木 | 506
|  |  | 275 | 154 | 新栃木 | 19
基幹 | 275kV | 4 | 500 | 154 | 新筑波 | 669
基幹 | 275kV | 5 | 500 | 275 | 新古河 | 3178
基幹 | 275kV | 6 | 500 | 275 | 東群馬 | -679
基幹 | 275kV | 7 | 500 | 275 | 新新田 | 898
基幹 | 275kV | 8 | 500 | 275 | 新岡部 | 872
|  |  | 500 | 154 | 新岡部 | 978
基幹 | 275kV | 9 | 500 | 275 | 新榛名 | -646
基幹 | 275kV | 10 | 500 | 275 | 新信濃 | -1206
基幹 | 275kV | 11 | 500 | 275 | 新木更津 | 1233
基幹 | 275kV | 12 | 500 | 275 | 房総 | -2671
|  |  | 275 | 154 | 房総 | 563
基幹 | 275kV | 13 | 500 | 275 | 新佐原 | -948
基幹 | 275kV | 14 | 500 | 275 | 新京葉 | 1928
基幹 | 275kV | 15 | 500 | 275 | 新野田 | 2185
基幹 | 275kV | 16 | 500 | 154 | 東山梨 | 553
基幹 | 275kV | 17 | 500 | 154 | 新富士 | 975
|  |  | 500 | 275 | 新富士 | 1044
|  |  | 275 | 154 | 新富士 | 556
基幹 | 275kV | 18 | 500 | 275 | 新秦野 | -1494
|  |  | 500 | 154 | 新秦野 | 1277
基幹 | 275kV | 19 | 500 | 275 | 新多摩 | 1046
基幹 | 275kV | 20 | 500 | 275 | 新坂戸 | 2682
基幹 | 275kV | 21 | 500 | 275 | 新所沢 | 3159
基幹 | 275kV | 22 | 500 | 275 | 新飯能 | 1097
基幹 | 275kV | 23 | 500 | 275 | 新豊洲 | 12
基幹 | 275kV | 24 | 275 | 154 | 信濃川 | 163
群馬 | 154kV | 1 | 275 | 154 | 新新田 | 374
群馬 | 66kV | 2 | 275 | 66 | 東毛 | 524
群馬 | 66kV | 5 | 275 | 66 | 西毛 | 436
茨城 | 154kV | 1 | 275 | 154 | 那珂 | 867
茨城 | 154kV | 3 | 275 | 154 | 鹿島 | -89
茨城 | 66kV | 1 | 275 | 66 | 常磐 | 246
茨城 | 66kV | 2 | 275 | 66 | 常総 | 671
茨城 | 66kV | 3 | 275 | 66 | 筑波南 | 304
茨城 | 66kV | 4 | 275 | 66 | 鹿島5,7,8B | 147
茨城 | 66kV | 10 | 275 | 66 | 鹿島6B | 113
埼玉 | 154kV | 3 | 275 | 154 | 北東京 | 1713
埼玉 | 154kV | 5 | 275 | 154 | 南川越 | 779
埼玉 | 154kV | 6 | 275 | 154 | 中東京 | 343
埼玉 | 154kV | 8 | 275 | 154 | 北葛飾 | 813
埼玉 | 154kV | 10 | 275 | 154 | 京北 | 613
埼玉 | 154kV | 13 | 275 | 154 | 新座 | 1290
埼玉 | 154kV | 14 | 275 | 154 | 豊岡 | 557
埼玉 | 66kV | 1 | 275 | 66 | 新坂戸 | 667
埼玉 | 66kV | 2 | 275 | 66 | 北熊谷 | 436
埼玉 | 66kV | 5 | 275 | 66 | 上尾 | 865
埼玉 | 66kV | 6 | 275 | 66 | 中東京 | 277
埼玉 | 66kV | 8 | 275 | 66 | 西越谷 | 502
埼玉 | 66kV | 9 | 275 | 66 | 南狭山 | 785
埼玉 | 66kV | 11 | 275 | 66 | 京北 | 384
埼玉 | 66kV | 14 | 275 | 66 | 北与野 | 362
千葉 | 154kV | 1 | 275 | 154 | 新野田12-14B | 608
千葉 | 154kV | 2 | 275 | 154 | 新京葉 | 1085
千葉 | 154kV | 8 | 275 | 154 | 新木更津6,7B | 262
|  |  | 275 | 154 | 新木更津5,8B | -439
千葉 | 66kV | 2 | 275 | 66 | 新京葉 | 831
千葉 | 66kV | 3 | 275 | 66 | 北総 | 575
千葉 | 66kV | 4 | 275 | 66 | 花見川 | 573
千葉 | 66kV | 6 | 275 | 66 | 葛南 | 318
千葉 | 66kV | 8 | 275 | 66 | 千葉中央 | -54
千葉 | 66kV | 10 | 275 | 66 | 姉崎中央1,2B | -228
千葉 | 66kV | 12 | 275 | 66 | 姉崎中央3,4B | 39
千葉 | 66kV | 13 | 500 | 66 | 新袖ヶ浦 | 30
千葉 | 154kV | 9 | 275 | 154 | 新野田15-17B | 508
東京 | 154kV | 6 | 275 | 154 | 豊島 | 413
東京 | 154kV | 15 | 275 | 154 | 城南 | 592
東京 | 154kV | 17 | 275 | 154 | 江東 | 572
東京 | 154kV | 22 | 275 | 66 | 上野 | 335
東京 | 154kV | 23 | 275 | 66 | 墨東 | 429
東京 | 154kV | 24 | 275 | 66 | 東新宿 | 238
東京 | 154kV | 25 | 275 | 66 | 水道橋 | 608
東京 | 154kV | 26 | 275 | 66 | 新宿 | 377
東京 | 154kV | 27 | 275 | 66 | 東内幸町 | 487
東京 | 154kV | 28 | 275 | 66 | 世田谷 | 553
東京 | 154kV | 29 | 275 | 66 | 高輪 | 563
東京 | 154kV | 30 | 275 | 66 | 永代橋 | 487
東京 | 154kV | 31 | 275 | 154 | 大井ふ頭 | 483
東京 | 66kV | 2 | 275 | 66 | 青梅 | 540
東京 | 66kV | 5 | 275 | 66 | 練馬 | 464
東京 | 66kV | 7 | 275 | 66 | 多摩 | 696
東京 | 66kV | 11 | 275 | 66 | 南多摩 | 735
東京 | 66kV | 12 | 275 | 66 | 江東 | 273
東京 | 66kV | 14 | 275 | 66 | 北多摩 | 398
東京 | 66kV | 16 | 275 | 66 | 池上 | 471
東京 | 66kV | 17 | 275 | 66 | 城南 | 288
東京 | 66kV | 18 | 275 | 66 | 豊島 | 447
東京 | 66kV | 19 | 275 | 66 | 新豊洲 | 254
神奈川 | 154kV | 1 | 275 | 154 | 東川崎 | 138
神奈川 | 154kV | 3 | 275 | 154 | 南川崎 | -415
神奈川 | 154kV | 8 | 275 | 154 | 港北 | 369
神奈川 | 154kV | 9 | 275 | 154 | 西東京 | 212
神奈川 | 154kV | 11 | 275 | 154 | 横浜大黒 | -124
神奈川 | 154kV | 17 | 275 | 154 | 京浜 | -38
神奈川 | 66kV | 7 | 275 | 66 | 荏田 | 324
神奈川 | 66kV | 8 | 275 | 66 | 西横浜 | 429
神奈川 | 66kV | 9 | 275 | 66 | 北相模 | 488
神奈川 | 66kV | 11 | 275 | 66 | 南横須賀 | 389
神奈川 | 66kV | 12 | 275 | 66 | 逗子 | 44
神奈川 | 66kV | 15 | 275 | 66 | 中相模 | 590