## 技術協議票
需要者名 発電者名 | [10 empty] | 需要場所 発電場所 |  |  | 都 | 市 | 区 | [9 empty] | 電圧 |  | 低圧 |  | 形態 |  | 電灯・動力 |  |  |  |  | 店所番号
[14 empty] | 県 | 郡 | [10 empty] | 需・発 |  |  | 供給側 ・ 発電側 | [7 empty] | 託送申込受付番号
[26 empty] | 申込種別 |  |  | 新設・増設・減設・設備変更 | [7 empty] | 申込番号（設計番号）
結線図 | [17 empty] | 落成連絡 |  |  |  |  | 落成希望 ・ 再連絡（落成まち） | [11 empty] | 同時申込 |  |  | 電灯 |  | あり ・ なし
[18 empty] | 内線落成日 |  |  |  |  | 月 日 | [11 empty] | の有無 |  |  | 動力 |  | あり ・ なし
[18 empty] | 送電希望日 |  |  |  |  | 月 日 | [11 empty] | 発電量調整供給契約 |  |  |  |  | あり ・ なし
[18 empty] | 設計事前協議の有無 | [6 empty] | あり ・ なし |  |  |  |  | （事前協議番号 | [10 empty] | ）
[18 empty] | 工事日時の事前連絡 | [6 empty] | 希望する ・ しない |  |  |  |  | 前日 ・ 当日 |  |  |  | 連絡先 |  | 需要(発電)者・工事店
[18 empty] | 調査希望時間帯 | [6 empty] | フリー ・ ＡＭ希望 ・ ＰＭ希望
[18 empty] | 調査時間帯の事前連絡 | [6 empty] | 希望する ・ しない |  |  |  |  | 前日 ・ 当日 |  |  |  | 連絡先 |  | 需要(発電)者・工事店
[18 empty] | 鍵の場所 | [6 empty] | 水道ﾒｰﾀｰ ・ 仮設BOX ・ ｷｰBOX ・ その他
[8 empty] | 漏電遮断器の仕様 | [9 empty] | 電気工事設計図の提出方法 | [8 empty] | 調査時持参 ・ 窓口持参 ・ その他 | [8 empty] | （場所 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 夜間蓄熱機器 |  | 有 （1次側・2次側） |  |  |  |  | 夜蓄機器用開閉器容量： |  | Ａ | 引込請負工事設計書の提出方法 | [8 empty] | 受持店窓口 ・ FAX ・ 郵送 ・ メール | [8 empty] | （※委託工事の場合のみ記入ください）
[10 empty] | 無 | [7 empty] | 発電設備などの設置 | [8 empty] | あり ・ なし |  |  |  | 種別
| ※漏電遮断器の仕様は、極数・素子数(3P3E等)、定格電流、定格感度電流、逆接続可能型等を表記ください。結線図に記載も可能です。 | [29 empty] | 定格出力 | [5 empty] | kW | 逆潮流
引込柱 | [6 empty] | 付近図
| 標識 | [16 empty] | 現場設計の立会希望 ※立会いを希望する場合に記入してください。 | [6 empty] | （電気工事店 ・ 需要(発電)者 ・ その他） | [10 empty] | ※立会いを希望する場合に記入してください。
[18 empty] | 立会者名 | [16 empty] | 電話番号
番号
[18 empty] | 調査時の立会い希望 | [6 empty] | （電気工事店 ・ 需要(発電)者 ・ その他） | [10 empty] | ※立会いを希望する場合に記入してください。
引込線長さ | [17 empty] | 立会者名 | [16 empty] | 電話番号
ｍ
引込線取付点高さ | [17 empty] | 引込工事を行う際の確認事項
[6 empty] | ｍ | [11 empty] | 道路横断 |  |  | 車道上5.0m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 道路横断しない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込線は変圧器の引下線（高圧）側で | [5 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
電柱までの距離 | [20 empty] | 歩道上4.0m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 道路横断しない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込箱の取付の有無 | [5 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
[6 empty] | ｍ | [11 empty] | 建造物 |  |  | 屋上2.0m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 屋上通過しない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込線が河川区域内に | [5 empty] | 入る ・ 入らない ・ 該当なし
隣接柱（左） | [20 empty] | 屋側1.2m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | 他人の敷地を通過 | [5 empty] | する ・ しない ・ 該当なし
| 標識 | [16 empty] | 弱電流電線 |  |  | 0.6m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | ベランダや窓から容易に手が | [5 empty] | ふれる ・ ふれない ・ 該当なし
| 番号 | [5 empty] | ※電柱標識，番号および引込線の長さは正確にご記入ください。 | [10 empty] | アンテナ・煙突 |  |  | 0.6m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込線取付金具は | [5 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
隣接柱（右） | [6 empty] | ※新設は赤で，既設は黒でご記入ください。 | [10 empty] | 樹木 |  |  | 接触 |  |  |  | する ・ しない ・ 該当なし | [7 empty] | 計器の取付位置は1.8～2.2mの間で | [5 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
| 標識 | [5 empty] | ※当該引込柱と隣接電柱２本の計３本をご記入ください。 | [10 empty] | 突き出し看板 |  |  | 0.4m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | 計器の周囲に十分な作業スペースが | [5 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
| 番号 | [5 empty] | ※引込取付点は△で，計量器の取付位置は[Wh]等でご記入ください。 | [10 empty] | 計器の取付状況が以下のいずれかに (1)計器の全面1.5m以内に4階建て以上の建物がある (2)取付位置が ・地下，屋内，シャッターのある車庫の中である ・検針窓のない金属製計器箱である ・車道に面していない ・車道から約10m以上離れている | [14 empty] | あてはまる ・ あてはまらない ・ 該当なし
引込工事 | [5 empty] | あり・なし・接続のみ |  |  | 引込方法 |  |  | 本柱DV・吊架SV＋DV分岐・SV引下・吊架SV・吊架SV分岐・不明
引込柱変更 | [5 empty] | ある ・ ない |  |  | 引込線取付点の変更 |  |  | ある ・ ない
引込口配線の張替 | [5 empty] | ある ・ ない |  |  | 計器取付位置の変更 |  |  | ある ・ ない
ＳＢ取付位置の変更 | [5 empty] | ある ・ ない |  |  | その他改修工事
[18 empty] | 分電盤にＳＢ取付スペースが | [14 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
関連地点 |  |  |  | 供給（受電）地点特定番号 | [8 empty] | 計器番号
※同一地点に他の電灯・動力・発電設備がある場合，供給（受電）地点特定番号または計器番号をご記入ください。
[18 empty] | 落成希望 | 再連絡（落成まち） | 落成希望 ・ 再連絡（落成まち）
あり | なし | 接続のみ | あり・なし・接続のみ | [14 empty] | 電灯 | 動力 | 電灯・動力
| 本柱ＤＶ引込 | 吊架ＳＶ＋ＤＶ分岐引込 | ＳＶ引下引込 | 吊架ＳＶ引込 | 吊架ＳＶ分岐引込 | 選択なし（不明） | 本柱DV・吊架SV＋DV分岐・SV引下・吊架SV・吊架SV分岐・不明 | [10 empty] | 新設 | 増設 | 減設 | 設備変更 | 新設・増設・減設・設備変更
ある | ない | ある ・ ない | [15 empty] | 供給側 | 発電側 | 供給側 ・ 発電側
[18 empty] | ある | ない | 道路横断しない | 該当なし | ある ・ ない ・ 道路横断しない ・ 該当なし
[18 empty] | ある | ない | 屋上通過しない | 該当なし | ある ・ ない ・ 屋上通過しない ・ 該当なし
[18 empty] | ある | ない | 該当なし | ある ・ ない ・ 該当なし
[18 empty] | する | しない | 該当なし | する ・ しない ・ 該当なし
[18 empty] | 入る | 入らない | 該当なし | 入る ・ 入らない ・ 該当なし
[18 empty] | ふれる | ふれない | 該当なし | ふれる ・ ふれない ・ 該当なし
[18 empty] | あてはまる | あてはまらない | 該当なし | あてはまる ・ あてはまらない ・ 該当なし
[18 empty] | 調査時持参 | 窓口持参 | その他 | 調査時持参 ・ 窓口持参 ・ その他
[18 empty] | 受持店窓口 | FAX | 郵送 | メール | 受持店窓口 ・ FAX ・ 郵送 ・ メール
[18 empty] | あり | なし | あり ・ なし
[18 empty] | 太陽光 | 内燃式火力発電 | ガスエンジン | 燃料電池 | 水力 | 風力 | バイオマス | その他 | 太陽光・ガスエンジン・燃料電池・水力・風力・バイオマス・その他
[18 empty] | 希望する | 希望しない | 希望する ・ しない
[18 empty] | 前日 | 当日 | 前日 ・ 当日
[18 empty] | フリー | ＡＭ希望 | ＰＭ希望 | フリー ・ ＡＭ希望 ・ ＰＭ希望
[18 empty] | 水道ﾒｰﾀｰ | 仮設BOX | ｷｰBOX | その他 | 水道ﾒｰﾀｰ ・ 仮設BOX ・ ｷｰBOX ・ その他
（留意事項）
漏電遮断器については、以下の仕様を記載ください。極数・素子数（３Ｐ３Ｅ等）、定格電流、定格感度電流、逆接続可能型等の表記