## 原本
(東電PG入力欄)特措受付番号
東京電力パワーグリッド株式会社御中
揚水発電設備および蓄電池の特別措置に関する希望確認書
[6 empty] | 申込日 | 年 | 月 | 日
１．特別措置の希望有無(プルダウンで回答をご選択ください)
【託送供給等約款 附則4】 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置
※申込を希望しない場合でも覚書を締結させていただく場合がございます
２．需要者名および需要場所
供給地点特定番号
需要者名
需要場所
３．設置する設備(プルダウンで回答をご選択ください)
４．確認事項（プルダウンで回答をご選択ください）
① | 申込種別の入力
② | 蓄電池付随設備以外の設備の電気的な接続有無
（参考）付随設備の例は以下のとおりとなります
Ｎｏ． | 負荷設備 | 概 要
1 | ＰＣＳ | ＰＣＳ自体
2 | 制御電源 | ＰＣＳや蓄電池本体の制御電源
3 | 空調・ファン | 設備冷却のため、受変電設備内や蓄電池を設置するコンテナ内に設置
4 | バックアップ電源 | 継電器やＰＣＳ用に設置
5 | 照明 | 受変電設備用の照明
6 | 通信設備電源 | 監視装置用の通信設備の電源
7 | 監視装置 | 監視カメラ等
8 | コンセント | 試験やメンテナンス用
５．損失率算定
仕様書やカタログ等を確認のうえ、PCSおよび蓄電池の変換効率を入力してください。
損失率は接続供給課金対象電力の算定で必要となります。
| PCSの変換効率 |  | ％
| 蓄電池の変換効率 |  | ％
損失率は自動で算定されます。
損失率＝1-(PCSの変換効率(充電時)×蓄電池の変換効率×PCSの変換効率(放電時)）
| 損失率（参考値） |  | ％
６．添付書類
変換効率の確認のため、以下の書類を本申込書に添付し、『５．損失率算定』で入力した変換効率が記載されている
書類（仕様書等）のファイル名を入力してください。（該当ページは任意入力）
添付書類 |  |  |  | ファイル名 |  |  |  | 該当ページ
PCSの変換効率が記載された書類
蓄電池の変換効率が記載された書類
本書類を受領する一般送配電事業者は，接続供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を 託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。

## 【記入例】希望あり
(東電PG入力欄)特措受付番号
東京電力パワーグリッド株式会社御中
揚水発電設備および蓄電池の特別措置に関する希望確認書
[7 empty] | 申込日 | 2026 | 年 | 1 | 月 | 13 | 日
１．特別措置の希望有無(プルダウンで回答をご選択ください)
【託送供給等約款 附則4】 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 | [7 empty] | 希望する
※申込を希望しない場合でも覚書を締結させていただく場合がございます
２．需要者名および需要場所
供給地点特定番号 |  | 0310112030602910999999
需要者名 |  | 東電 太郎
需要場所 |  | 東京都千代田区内幸町1-1-3
３．設置する設備(プルダウンで回答をご選択ください) |  |  |  |  | 蓄電池およびこれを維持するための付随設備
４．確認事項（プルダウンで回答をご選択ください）
① | 申込種別の入力 |  |  |  | 新増設を伴う申込
② | 蓄電池付随設備以外の設備の電気的な接続有無 |  |  |  | 有
（参考）付随設備の例は以下のとおりとなります
Ｎｏ． | 負荷設備 |  | 概 要
1 | ＰＣＳ |  | ＰＣＳ自体
2 | 制御電源 |  | ＰＣＳや蓄電池本体の制御電源
3 | 空調・ファン |  | 設備冷却のため、受変電設備内や蓄電池を設置するコンテナ内に設置
4 | バックアップ電源 |  | 継電器やＰＣＳ用に設置
5 | 照明 |  | 受変電設備用の照明
6 | 通信設備電源 |  | 監視装置用の通信設備の電源
7 | 監視装置 |  | 監視カメラ等
8 | コンセント |  | 試験やメンテナンス用
５．損失率算定
仕様書やカタログ等を確認のうえ、PCSおよび蓄電池の変換効率を入力してください。
損失率は接続供給課金対象電力の算定で必要となります。
| PCSの変換効率 |  | 97 | ％
| 蓄電池の変換効率 |  | 95 | ％
損失率は自動で算定されます。
損失率＝1-(PCSの変換効率(充電時)×蓄電池の変換効率×PCSの変換効率(放電時)）
| 損失率（参考値） |  | 8.7327 | ％
６．添付書類
変換効率の確認のため、以下の書類を本申込書に添付し、『５．損失率算定』で入力した変換効率が記載されている
書類（仕様書等）のファイル名を入力してください。（該当ページは任意入力）
添付書類 |  |  |  |  | ファイル名 | [5 empty] | 該当ページ
PCSの変換効率が記載された書類 |  |  |  |  | 出力制御装置_試験成績書.pdf | [5 empty] | P3
蓄電池の変換効率が記載された書類 |  |  |  |  | 製品仕様書.pdf | [5 empty] | P2
本書類を受領する一般送配電事業者は，接続供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を 託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。
記入例
黄色で塗られたセルを全て入力してください
入力不要です
計算式に基づき自動で算定されます
供給側（L側）の供給地点番号を入力してください
本申込書の記入日を入力してください

## 【記入例】希望なし
(東電PG入力欄)特措受付番号
東京電力パワーグリッド株式会社御中
揚水発電設備および蓄電池の特別措置に関する希望確認書
[7 empty] | 申込日 | 2026 | 年 | 1 | 月 | 13 | 日
１．特別措置の希望有無(プルダウンで回答をご選択ください)
【託送供給等約款 附則4】 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置 | [7 empty] | 希望しない
※申込を希望しない場合でも覚書を締結させていただく場合がございます
２．需要者名および需要場所
供給地点特定番号 |  | 0310112030602910999999
需要者名 |  | 東電 太郎
需要場所 |  | 東京都千代田区内幸町1-1-3
３．設置する設備(プルダウンで回答をご選択ください) |  |  |  |  | 蓄電池およびこれを維持するための付随設備
４．確認事項（プルダウンで回答をご選択ください）
① | 申込種別の入力 |  |  |  | 新増設を伴う申込
② | 蓄電池付随設備以外の設備の電気的な接続有無 |  |  |  | 有
（参考）付随設備の例は以下のとおりとなります
Ｎｏ． | 負荷設備 |  | 概 要
1 | ＰＣＳ |  | ＰＣＳ自体
2 | 制御電源 |  | ＰＣＳや蓄電池本体の制御電源
3 | 空調・ファン |  | 設備冷却のため、受変電設備内や蓄電池を設置するコンテナ内に設置
4 | バックアップ電源 |  | 継電器やＰＣＳ用に設置
5 | 照明 |  | 受変電設備用の照明
6 | 通信設備電源 |  | 監視装置用の通信設備の電源
7 | 監視装置 |  | 監視カメラ等
8 | コンセント |  | 試験やメンテナンス用
５．損失率算定
仕様書やカタログ等を確認のうえ、PCSおよび蓄電池の変換効率を入力してください。
損失率は接続供給課金対象電力の算定で必要となります。
| PCSの変換効率 |  |  | ％
| 蓄電池の変換効率 |  |  | ％
損失率は自動で算定されます。
損失率＝1-(PCSの変換効率(充電時)×蓄電池の変換効率×PCSの変換効率(放電時)）
| 損失率（参考値） |  |  | ％
６．添付書類
変換効率の確認のため、以下の書類を本申込書に添付し、『５．損失率算定』で入力した変換効率が記載されている
書類（仕様書等）のファイル名を入力してください。（該当ページは任意入力）
添付書類 |  |  |  |  | ファイル名 | [5 empty] | 該当ページ
PCSの変換効率が記載された書類
蓄電池の変換効率が記載された書類
本書類を受領する一般送配電事業者は，接続供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を 託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。
記入例
黄色で塗られたセルを全て入力してください
入力不要です
本申込書の記入日を入力してください
入力不要です
入力不要です
入力不要です
供給側（L側）の供給地点番号を入力してください